- Студент получил следующие результаты определения концентрации раствора HCl: 0.103; 0.104; 0.103; 0.106 моль/л. Представьте результаты в стандартном виде (Р = 0,95)

- Значимы ли потери осадка сульфата бария за счет его растворимости если исходная масса осадка 1.000 г, объем маточного раствора 200 мл (pKs BaSO4 = 8.00), а показатель сходимости равен 1%?

- Рассчитайте рН буферного раствора если С NH4Cl = 0.100 моль/л, С NH4OH = 0.100 моль/л, pK NH4OH = 4.75

- Рассчитайте потенциал точки половинного (50%) оттитровывания при титровании раствора соли Мора в кислой среде раствором перманганата калия (исходные параметры находятся по справочнику)

- Студент получил следующие результаты определения концентрации раствора HCl: 0.103; 0.104; 0.103; 0.108; 0.104 моль/л. Имеет ли смысл применить 3S критерий для обнаружения промаха если показатель сходимости 3%, а достоверное значение концентрации HCl 0.104 моль/л. Представьте результаты в стандартном виде (Р = 0,95)

- Поставьте оценку за результат анализа концентрации раствора HCl: 0.103; 0.104; 0.103; 0.108; 0.104 моль/л. если показатель сходимости 3%, а достоверное значение концентрации HCl 0.104 моль/л. (Р = 0,95)

- Химик получил следующие результаты определения серы в пробе загрязненного керосина: 0,724; 0,693; 0,755% серы. Рассчитайте неопределенность результата анализа (Р = 0.95)

- Рассчитайте молярную концентрацию если титр раствора гидроксида натрия составляет 0.00400 г/мл, определите значение рН этого раствора

- Было найдено, что при гравиметрическом определении Se потери из-за растворимости составляют 2,5 мг. Рассчитайте относительную погрешность (в процентах) анализа образца, содержащего примерно 16% Se, если исходные пробы весили: а) 1,00 г, б) 0,500 г, в) 0,250 г, г) 0,100 г.

- При анализе стандартного образца (10,3% ацетона) были получены следующие результаты: 10,2; 9,9; 10,3% ацетона. Анализ другого стандартного образца (0,40% ацетона) показал результаты: 0,38; 0,34; 0,35% ацетона. Сравните показатели сходимости этих анализов

- Студент получил следующие результаты определения концентрации HCl: 0.103; 0.104; 0.103; 0,108. Следует ли следует ли приступить к поиску и отбросу промаха если Р = 0,95, а показатель сходимости равен 3%?

- Рассчитайте молярную массу эквивалента перманганата калия, если реакция протекает с солью Мора в кислой среде

- Рассчитайте молярную концентрацию раствора HCl если массовая доля HCl составляет 1% (плотность раствора принять равной 1.00 г/мл)