Задача 2.

Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта табл. 2 и изображенной на рис. 2.1-2.10, выполнить следующее:

1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи.

2.Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись   одним из  методов расчета   линейных   электрических цепей.

3. По результатам, полученным в п. 2. определить показания ваттметра.

4. Составить уравнение баланса мощностей и проверить его выполнение.

5. Построить векторные диаграммы токов и напряжений.

Таблица 2.

| Параметры |  | Варианты и исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифра шифра студента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |
| E1m | В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Последняя |
| 1n | град. | -30 | -45 | -60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | -90 | 90 |  |
| E2m | В | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |  |
| 2n | град. | 90 | -90 | 30 | -30 | 45 | -45 | 60 | -60 | 75 | -75 |  |
|  | рад/с | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2 от конца |
| R | Ом | 50 | 60 | 120 | 150 | 200 | 20 | 40 | 180 | 70 | 120 |  |
| L1 | Гн | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,06 | 0,08 | 0,32 | 0,12 | 0,1 |  |
| L2 | Гн | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,15 | 0,5 | 0,04 | 0,15 | 0,2 | 0,02 | 0,05 |  |
| C1 | мкФ | 200 | 220 | 25 | 18 | 15 | 100 | 30 | 12 | 50 | 40 |  |
| C2 | мкФ | 150 | 80 | 35 | 24 | 5 | 250 | 50 | 9 | 20 | 10 |  |
| N схемы |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 от конца |

Задача 3.

К симметричной трехфазной системе ЭДС с линейным напряжением 380 В присоединен трехфазный несимметричный приемник через подводящую линию с сопротивлением в каждой фазе Zл = 2 + j4.

ZN = 2

Найти все токи и напряжения.

Трехфазный приемник соединен звездой  или треугольником .

Рисунок 2а.

Рисунок 2б.

Рисунок 2в.

Варианты расчета н исходные данные заданы в табл. 4.

Таблица 4.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифра шифра студента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |
| Схема | 2а | 2б | 2а | 2б | 2а | 2б | 2а | 2б | 2а | 2б | Последняя |
| Zфа | j10 | 5+j5 | 8 | 4-j4 | 4 | 8+j8 | 10 | 4 | 5 | 10 |  |
| Zфb | -j10 | 5 | -j8 | 4 | j4 | 8-j8 | j10 | 4-j4 | -j5 | 8 | Предпоследняя |
| Zфс | 10 | 5-j5 | j8 | 4+j4 | -j4 | 8 | -j10 | 4+j4 | 5 | j8 |  |
| к.з. фазы | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A |  |