Задача 3.

К симметричной трехфазной системе ЭДС с линейным напряжением 380 В присоединен трехфазный несимметричный приемник через подводящую линию с сопротивлением в каждой фазе Zл = 2 + j4.

ZN = 2

Найти все токи и напряжения.

Трехфазный приемник соединен звездой  или треугольником .

Рисунок 2а.

Рисунок 2б.

Рисунок 2в.

Варианты расчета н исходные данные заданы в табл. 4.

Таблица 4.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифра шифра студента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |
| Схема | 2а | 2б | 2а | 2б | 2а | 2б | 2а | 2б | 2а | 2б | Последняя |
| Zфа | j10 | 5+j5 | 8 | 4-j4 | 4 | 8+j8 | 10 | 4 | 5 | 10 |  |
| Zфb | -j10 | 5 | -j8 | 4 | j4 | 8-j8 | j10 | 4-j4 | -j5 | 8 | Предпоследняя |
| Zфс | 10 | 5-j5 | j8 | 4+j4 | -j4 | 8 | -j10 | 4+j4 | 5 | j8 |  |
| к.з. фазы | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A |  |