Задача №2.

Определить кратность воздухообмена по избыткам тепла (тепловыделениям) и вредных выделений газа и пыли.

Исходные данные взять из таблиц 2.1.,2.2.

| тепловые выделения | последняя цифра Вашего пароля |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6 |  |
| V,м3 | 350 |  |
|  n, кДж/ч | 1  104 |  |
|  отд, кДж/ч | 2  103 |  |
|  T, К | 9 |  |

Таблица 2.2.

| кол-во вредных выделений | последняя цифра Вашего пароля |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6 |  |
| СО | 5 |  |
| пыли Pb 10-3 | 15 |  |
| нетоксичной пыли П | - |  |

Задача №6.

В результате аварии на атомной энергетической установке исследовательского назначения произошел выброс радиоактивных веществ. Как показали замеры, мощность экспозиционной дозы на территории близлежащего жилого массива составила X мкР/ч. Какие меры защиты должно предпринять население жилмассива, чтобы обеспечить свою безопасность? Какую годовую дозу облучения получит население в результате аварии?

Таблица 6.1. Исходные данные к задаче №6.

| Исходные данные | последняя цифра Вашего пароля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |  |  |
| X, мкР/ч | 380 |  |  |  |  |

Задача №9.

Представить проект размещения рабочих мест, оснащенных компьютерами, в помещении с размерами:

ширина - 6 м;

длина - 8 м.

На схеме указать, сколько рабочих мест можно разместить на заданной площади; указать расстояние между боковыми стенками компьютера, между мониторами и задней стенкой следующего компьютера (при рядном их расположении); ориентацию экрана относительно оконных проемов, ориентацию осветительных приборов относительно экранов компьютера.

Каковы должны быть параметры микроклимата, освещенности, шума в помещении?

Как регламентируется время работы за компьютером?

Указать меры защиты от поражения электрическим током.