Варианты заданий курсовой работы

по дисциплине «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций»

для слушателей и студентов заочной формы обучения

по специальности 210406.65 «Сети связи и системы коммутации»

Тема: «Расчет силового трансформатора малой мощности»

Исходные данные для расчета трансформатора

| № вар | Напряжение питающей сети, В | Напряжение на нагрузке обмоток, В | Ток нагрузки обмоток, А | Частота питающей сети, Гц | Характер нагрузок | Дополнительные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обмотка | обмотка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обмотка |  |
|  |  | 2-2’ | 3-3’ | 2-2’ | 3-3’ |  | 2-2’ | 3-3’ |  |
| 1 | 220 | 18 | 6 | 0.1 | 0.3 | 50 | актив-ная | мостовой выпрямитель без фильтра | Высо-кая надеж-ность |
| 2 | 220 | 16 | 9 | 0.3 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 220 | 14 | 12 | 0.5 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | 220 | 22 | 14 | 0.4 | 0.6 |  |  | двухполупериодный выпрямитель со средней точкой с фильтром, начинающимся с индуктивности |  |
| 5 | 220 | 24 | 16 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  |
| 6 | 220 | 27 | 24 | 0.7 | 0.1 | 400 |  |  |  |
| 7 | 127 | 12 | 27 | 0.1 | 0.3 |  |  |  | Мини-маль-ный вес |
| 8 | 127 | 6 | 36 | 0.3 | 0.5 |  | мостовой выпрямитель без фильтра |  |  |
| 9 | 127 | 9 | 6 | 0.5 | 0.8 |  |  | мостовой выпрямитель с фильтром, начинающейся с емкости |  |
| 10 | 127 | 18 | 9 | 0.4 | 0.6 |  |  |  |  |
| 11 | 127 | 16 | 12 | 0.6 | 0.4 | 50 |  |  |  |
| 12 | 127 | 14 | 14 | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  |
| 13 | 127 | 22 | 16 | 0.1 | 0.3 |  | актив-ная |  | Мини-маль-ная стоимость |
| 14 | 115 | 24 | 24 | 0.3 | 0.5 |  |  | мостовой выпрямитель с фильтром, начинающимся с индуктивности |  |
| 15 | 115 | 27 | 27 | 0.5 | 0.8 |  |  |  |  |
| 16 | 115 | 12 | 36 | 0.4 | 0.6 | 400 |  |  |  |
| 17 | 115 | 6 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  |
| 18 | 115 | 9 | 9 | 0.7 | 0.1 |  | мостовой выпрямитель с фильтром, начинающимся с емкости |  |  |
| 19 | 115 | 18 | 12 | 0.1 | 0.3 |  |  | двухполупериодный выпрямитель со средней точкой с фильтром, начинающимся с емкости | Мини-маль-ный вес |
| 20 | 115 | 16 | 14 | 0.3 | 0.5 | 50 |  |  |  |
| 21 | 115 | 14 | 16 | 0.5 | 0.8 |  |  |  |  |
| 22 | 380 | 22 | 24 | 0.4 | 0.6 |  | мостовой выпрямитель с фильтром, начинающейся с индуктивности |  |  |
| 23 | 380 | 24 | 27 | 0.6 | 0.4 |  |  | активная |  |
| 24 | 380 | 27 | 36 | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  |
| 25 | 380 | 12 | 10 | 1 | 0.05 |  |  |  |  |

Пример оформления титульного листа Пояснительной записки курсовой работы

Курсовая работа

по дисциплине «Электропитание устройств и систем

телекоммуникаций»

Тема: «Расчет силового трансформатора малой мощности»

Вариант __

Выполнил:

__ ___________учебной группы

Иванов И.И.

Проверил:

преподаватель кафедры ОРЭ,

________________

________________

Воронеж 2010