Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ»

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

Нижнетагильский машиностроительный техникум

(Факультет среднего профессионального образования)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Методические указания

и контрольные задания для студентов-заочников

по специальности 270116 «Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Нижний Тагил

2007

# Оглавление

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ	7

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ	8

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ	15

ВАРИАНТЫ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ	16

ЛИТЕРАТУРА	38

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящие методические рекомендации разработаны на основе Государственного образовательного стандарта СПО, базисного плана по специальности 270116 (2913) «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» и примерной программы по физике, утвержденной ИПР СПО.

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» является компонентом инвариантной части учебного плана любой специальности и изучается на третьем курсе НТМТ на базе 11 классов.

Национально-региональный компонент введен с учетом региональной специфики содержания образования в следующих аспектах:

- взаимодействие с базовым предприятием ГПО УВЗ;

- историческое развитие различных отраслей народного хозяйства Горнозаводского округа.

Специфика образовательного процесса техникума выражена в прикладном характере дисциплины, которая логически связана с общетехническими дисциплинами: электротехника с основами электроники, электротехнические измерения, электротехнические материалы, техническая механика; со специальными дисциплинами: газопламенная обработка металлов (1207), электрические машины (2913) и др.

Изучение курса дисциплины позволяет сформировать базовые электротехнические понятия, используемые в спецпредметах, а также общеучебные и специальные умения и навыки при выполнении практических работ. Именно по этому внесены коррективы в содержательную часть программы и в количество часов по темам.

Дисциплина является общетехнической и при ее изучении реализуется одна из важнейших общеобразовательных целей – формирование естественнонаучного мировоззрения, диалектико-материалистического понимания окружающего мира.

Отсюда вытекают и основные общедидактические задачи:

- ознакомление с базовыми, фундаментальными теориями, законами, понятиями;

- формирование умений делать умозаключения; анализировать причинно-следственные связи

- развитие логического мышления

- овладение основными методами естественнонаучного исследования

- понимание роли дисциплины в развитии научно-технического прогресса.

Решение электротехнических задач является важнейшим средством обучения и развития студентов, т.к. задача всегда выступала и как цель, и как средство обучения. В аспекте цели на первый план выходит формирование умений применения электротехнических понятий и фактов при решении конкретных физических задач. С другой стороны осознанное решение задач способствует более глубокому усвоению и закреплению теоретических сведений.

Требования к знаниям и умениям:

При изучении курса дисциплины «Теоретические основы электротехники» студенты должны знать и уметь:

  - понимать сущность метода научного познания окружающего мира;

  - раскрывать влияние научных теорий на формирование современного научного мировоззрения;

  - приводить примеры электротехнических явлений и процессов, опытов указанных в обязательном минимуме содержания дисциплины;

  - используя теоретические модели объяснять электротехнические явления;

  - иллюстрировать роль дисциплины в создании и (или) совершенствовании важнейших технических объектов;

  - раскрывать смысл электротехнических законов и принципов, указанных в обязательном минимуме содержания;

  - воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах (словесной, графической, образной);

  - выделять в тексте учебника важнейшие категории научной информации (описание явления или опыта, постановка проблемы, выдвижение гипотезы, формулировка теоретического вывода и его интерпретация);

  - делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных таблицей, графиком или диаграммой;

  - владеть понятиями и представлениями дисциплины, связанными с жизнедеятельностью человека.

- Контроль знаний

- При изучении курса ТОЭ предусмотрены следующие виды контроля и контрольные точки: выполнение двух домашних контрольных работ в 1 семестре по темам: раздела № 1 и во 2 семестре по темам: раздела №2;

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Экзамен проводится в форме устного ответа и решения задач.

Его содержание соответствует Государственному образовательному стандарту.

Методические рекомендации содержат общие указания к изучению дисциплины на заочном отделении, пояснения к выполнению контрольных работ, список заданий для двух контрольных работ, разделенных на сто вариантов, критерии оценки контрольных работ, список основной и дополнительной литературы и приложения

Приступая к изучению определенного раздела дисциплины, прежде всего, следует ознакомиться с содержанием программы по данному разделу, а затем записать в тетрадь названия тем. Внимательно прочитав содержание первой темы, записать на полях тетради номера параграфов из учебника, которые относятся к данной теме и указаны в настоящем пособии; затем записать номера задач из задачника, рекомендованных для решения по данной теме.

Начиная изучать материал какого-либо параграфа необходимо прочитать весь параграф, не задерживаясь на трудном материале. При повторном чтении следует обдумывать смысл каждой фразы, а вывод формул, определения электротехнических величин, их единицы и формулировки законов записывать в тетрадь. Изучение закончить повторением материала, приводя примеры и объясняя их. Материал можно считать усвоенным, если при его повторении не возникает необходимость заглянуть в книгу или конспект.

По мере ознакомления с новыми величинами необходимо научиться получать из формул единицы этих величин. Например, используя формулу для вычисления работы электрического тока А=IUt и полагая в ней I= 1 A, U=1 В, t=1 с, можно вывести единицу работы – джоуль: 1 Дж=1 А·1 В·1 с.

Если при изучении теоретического материала студент встречает затруднения, которые он не может устранить самостоятельно, повторно изучая основную и дополнительную литературу, необходимо обратиться к преподавателю для получения устной или письменной консультации. Для проверки усвоения материала в конце каждой темы приведены вопросы для самопроверки.

Хорошее усвоение теоретического материала невозможно без решения задач. Многочисленные формулы запомнить трудно, в процессе же решения задач они запоминаются легче. Приступая к решению задачи, необходимо внимательно прочесть условие и, уяснив смысл, переписать в тетрадь без сокращений. Используя общепринятые буквенные обозначения электротехнических величин, выписать в тетрадь заданные величины, выражая их в СИ.

Табличные данные, необходимые для решения задачи, рекомендуется брать из того же учебного пособия, что и сама задача. Затем записывают величины, которые требуется определить. Используя физические закономерности, применимые к данной задаче, следует выписать необходимые формулы, с помощью которых можно выразить искомую величину, т.е. решить задачу в общем виде, используя буквенные обозначения. Числовые данные при подстановке в полученное выражение следует записывать с единицами величин. Вначале выполняют действия над единицами величин, а затем над числами. Сравнивая, где это возможно, полученный результат с реальными значениями определяемых величин, можно убедиться в правильности решения задачи.

Часто для решения задачи целесообразно сделать рисунок или электрическую схему, схематический чертеж или график. Обязательным условием при решении задач является выполнение правил действия с приближенными числами, использование во всех случаях, когда это возможно, различных математических таблиц. Все вычисления рекомендуется выполнять с помощью микрокалькулятора.

# ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ

| Наименование разделов и тем | Максимальная | Всего | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение. | 2 | 2 | — |
| РАЗДЕЛ 1. Электрические цепи постоянного тока. | 54 | 17 | 37 |
| Тема 1.1. Основные сведения об электрическом токе. | 19 | 6 | 13 |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока и методы их расчета. | 26 | 9 | 17 |
| Тема 1.3. Нелинейные электрические цепи постоянного тока и методы их расчёта. | 9 | 2 | 7 |
| РАЗДЕЛ 2. Электрическое и магнитное поля. | 40 | 14 | 26 |
| Тема 2.1. Электрическое поле. | 4 | 2 | 2 |
| Тема 2.2. Магнитное поле. | 17 | 6 | 11 |
| Тема 2.3. Магнитные цепи. | 6 | 2 | 4 |
| Тема 2.4. Электромагнитная индукция. | 13 | 4 | 9 |
| РАЗДЕЛ 3. Электрические цепи переменного тока. | 100 | 24 | 76 |
| Тема 3.1. Основные понятия о переменном токе. | 6 | 1 | 5 |
| Тема 3.2. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. | 7 | 2 | 5 |
| Тема 3.3. Неразветвленные цепи переменного тока. | 17 | 4 | 13 |
| Тема 3.4. Разветвленные цепи переменного тока. | 10 | 4 | 6 |
| Тема 3.5. Круговые диаграммы. | 7 | 1 | 6 |
| Тема 3.6. Символический метод расчета цепей синусоидального тока с применением комплексных чисел. | 9 | 3 | 6 |
| Тема 3.7. Трехфазные цепи и их расчет. | 22 | 5 | 17 |
| Тема 3.8. Электрические цепи с несинусоидальными периодическими напряжениями и токами. | 8 | 2 | 6 |
| Тема 3.9. Нелинейные электрические цепи переменного тока. | 7 | 1 | 6 |
| Тема 3.10. Переходные процессы в электрических цепях. | 7 | 1 | 6 |
| Всего: | 196 | 57 | 139 |

# СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Характеристика дисциплины ее цели и задачи.

Электрическая энергия, ее свойства и область применения. Электрификация, электротехника, краткий исторический обзор их развития, современное состояние и перспективы.

Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Тема 1.1 Основные сведения об электрическом токе

Электропроводность. Понятие о проводниках, диэлектриках, полупроводниках. Разновидности электрического тока: электронная теория строения металлов, электрический ток в проводнике, ток проводимости, плотность электрического тока, направление, величина, единицы измерения.

Электрическое сопротивление и проводимость, удельное сопротивление и удельная проводимость проводниковых материалов. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Резисторы, их разновидность, реостаты, потенциометры.

Понятие об электрической цепи. Классификация, элементы электрической цепи: источники, приемники электрической энергии, измерительные приборы, аппараты управления, зашиты, контроля и регулирования, коммутационные устройства.

Электродвижущая сила источника, напряжение потребителя, режимы источника энергии, холостой ход, короткое замыкание, нагрузочный и нормальный режим работы. Способы получения электрической энергии, источники электрической энергии. Закон Ома для участка и полной цепи.

Электрическая работа, мощность источника и потребителя электрической энергии. Единицы измерения электрической работы и мощности. Коэффициент полезного действия (к.п.д.) источника и приемника электрической энергии.

Тепловое действие электрического тока, процесс нагревания проводов электрическим током, установившийся и допустимый электрический ток. Закон Джоуля-Ленца. Расчет и выбор сечения проводов по допустимому нагреву. Защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий.

Электрическая цепь с несколькими источниками ЭДС. Режимы работы источников ЭДС. Падение напряжения на зажимах источников ЭДС работающих в различных режимах. Понятие потенциала в неразветвленной электрической цепи. Расчет потенциалов. Потенциальная диаграмма, особенности ее построения.

Потеря напряжения в соединительных проводах. Расчет и выбор сечения проводов по допустимой потере напряжения.

Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока и методы их расчета

Построение электрической цепи: ветвь, узел, контур, пассивные, активные элементы. Условные обозначения элементов. Электрическая схема.

Законы Кирхгофа, узловые и контурные уравнения.

Последовательное соединение приемников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентное сопротивление, мощность цепи. Условия применения последовательного соединения.

Параллельное соединение приемников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентные сопротивления и проводимости, мощность. Условия применения параллельного соединения.

Смешанное соединение приемников электрической энергии. Расчет электрических цепей методом свертывания схем.

Соединение приемников электрической энергии «звездой» и «треугольником».

Расчет электрических цепей путем преобразования «треугольника» сопротивлений в эквивалентную «звезду» и трехлучевой «звезды» в эквивалентный «треугольник».

Последовательное, параллельное и групповое соединение источников ЭДС.

Расчет сложных цепей электрического тока с применением законов Кирхгофа: метод узловых и контурных уравнений, метод контурных токов.

Определение числа уравнений, порядок составления узловых и контурных независимых уравнений. Расчет электрических цепей с несколькими узлами методом узлового напряжения. Расчет электрических цепей с несколькими источниками ЭДС принципом наложения суперпозиции. Метод эквивалентного генератора (активный двухполюсный).

Электрическая цепь с переменным сопротивлением. Цепь с двумя внешними ветвями (четырехполюсник). Уравнение четырехполюсника. Зарядка и разрядка конденсатора.

Тема 13 Нелинейные электрические цепи постоянного тока и методы их расчета

Нелинейные элементы цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы нелинейных цепей. Графический метод расчета нелинейных электрических цепей: последовательное, параллельное, смешанное соединение элементов нелинейных цепей.

Зарядка и разрядка конденсатора.

В результате изучения раздела студент должен:

иметь представление:

об основных электрических явлениях, относящихся к цепям постоянного тока и возможности их практического применения;

-	о методах расчета электрических цепей постоянного тока:

знать:

-	условные обозначения, единицы измерения основных электрических величин,
параметры, характеризующие цепи постоянного тока:

основные законы, правила расчета цепей постоянного тока:

уметь:

- собирать электрические схемы цепей постоянного тока:

- пользоваться аппаратурой и измерительными приборами при заданных условиях;

- выполнять расчеты несложных цепей постоянного тока.

Раздел 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

Тема 2.1 Электрическое поле

Понятие материи, заряда. Электромагнитное поле (электрическое, магнитное). Электростатическое поле. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость, электрическая постоянная.

Основные характеристики электрического поля: напряженность, потенциал, напряжение.

Единицы измерения характеристик электрического поля. Графическое изображение электрических полей.

Однородное и неоднородное электрические поля.

Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса.

Проводники, диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Электрическое смещение. Пробой диэлектрика.

Электрическая емкость. Конденсатор, виды конденсаторов и их емкость. Электрическое поле на границе двух сред.

Электростатические цепи. Последовательное, параллельное, смешанное соединение конденсаторов; распределение зарядов и напряжений, определение эквивалентной емкости.

Энергия электрического поля.

Тема 2.2 Магнитное поле

Основные свойства и параметры магнитного поля: магнитная индукция, магнитный поток, магнитная проницаемость, напряженность магнитного поля. Закон Био–Савара. Закон Ампера. Единицы измерения магнитных величин.

Магнитное напряжение, магнитодвижущая сила, единицы их измерения. Закон полного тока. Расчет магнитного поля прямолинейного провода с током, коаксиального кабеля, кольцевой и цилиндрической катушки с током.

Проводник с током в магнитном поле. Правило левой руки. Работа по перемещению проводника с током.

Потокосцепление, индуктивность, взаимная индуктивность, единицы измерения. Коэффициент связи магнитных цепей. Определение индуктивности катушки, участка двухпроводной линии.

Ферромагнитные материалы и их свойства. Намагничивание ферромагнитных материалов, основная кривая намагничивания. Работы А. Г. Столетова по исследованию магнитных свойств ферромагнитных материалов. Ферромагнитные материалы в переменных магнитных полях. Циклическое перемагничивание. Классификация магнитных материалов. Магнитное поле на границе двух сред.

Тема 2.3 Магнитные цепи

Магнитные цепи: определение, разновидности магнитных цепей. Закон Ома и Кирхгофа для расчета магнитных цепей. Магнитное сопротивление.

Неразветвленные магнитные цепи: прямая и обратная задачи, их решение. Графическое решение.

Разветвленные магнитные цепи и методы их расчета. Цепи с постоянными магнитами: характеристики и определения. Электромагниты.

Тема 2.4 Электромагнитная индукция

Физическое явление электромагнитной индукции. Работы М. Фарадея. Д. Максвелла, Э. Ленца и Б. Якоби. ЭДС по исследованию и использованию электромагнитной индукции в проводнике и контуре.

Правило правой руки. Закон электромагнитной индукции.

Преобразование механической энергии в электрическую (принцип работы простейшего электрогенератора).

Преобразование электрической энергии в механическую (принцип работы простейшего электродвигателя).

Преобразование тепловой энергии в электрическую в магнитогидродинамическом генераторе (МГД-генераторе).

ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. Принцип электромагнитной индукции. Принцип действия трансформатора. Вихревые токи, способы их ограничения и использования. Индуктивность магнитно связанных цепей (катушек), согласное и встречное их включение. Выражение энергии через характеристики магнитного поля. Энергетический баланс в электромагнитной системе.

В результате изучения раздела студент должен:

иметь представление:

-	о материи, заряде;

- о применении теоремы Остроградского-Гаусса;

- о магнитных свойствах ферромагнитных материалов:

- о принципе работы генератора, двигателя, трансформатора:

знать:

- условия возникновения электрических и магнитных полей;

- характеристики электрического и магнитного полей и единицы их измерения;

-	явление электромагнитной индукции и её параметры:

уметь:

- определять параметры и строить характеристики магнитного поля;

- определять параметры индуктивно связанных катушек.

Раздел 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Тема 3.1 Основные понятия о переменном токе

Понятие о переменном токе, характеристики переменных величин: мгновенное значение, амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза, сдвиг фаз. Единицы их измерения. Получение синусоидальных ЭДС. Устройство простейшего генератора переменного тока. Уравнение синусоидальных величин.

Графическое изображение, сложение и вычитание синусоидальных величин. Действующее и среднее значения переменных величин. Коэффициенты формы и амплитуды синусоидальных величин.

Тема 3.2 Элементы и параметры электрических цепей переменного тока

Элементы цепей переменного тока: резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы.

Параметры цепей переменного тока: сопротивление, индуктивность, емкость.

Цепь переменного тока с активным сопротивлением: уравнения и графики тока и напряжения, векторная диаграмма; понятие об активной мощности, единицы ее измерения.

Цепь переменного тока с индуктивностью: уравнения и графики электрического тока. ЭДС самоиндукции, напряжения. Индуктивное сопротивление, индуктивная реактивная мощность и единицы ее измерения. Поверхностный эффект и эффект близости.

Цепь переменного тока с емкостью: уравнения и графики тока, напряжения. Векторная диаграмма. Емкостное сопротивление. Емкостная реактивная мощность.

Тема 3.3 Неразветвленные цепи переменного тока

Цепи переменного тока с реальной катушкой индуктивности (R,L) и реальным конденсатором (R,С): векторная диаграмма тока и напряжений, треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Полное сопротивление. Понятие о полной (кажущейся) мощности.

Расчет цепей аналитическим и графическим методом с помощью векторных диаграмм. Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью при различных соотношениях реактивных сопротивлений. Построение векторных диаграмм.

Резонанс напряжений: условие возникновения, способы настройки цепи в резонанс, векторная диаграмма, величина тока, перенапряжение, мощности в цепи. Значение режима резонанса напряжений.

Расчет неразветвленной цепи переменного тока с одним источником питания.

Тема 3.4 Разветвленные цепи переменного тока

Расчет разветвленных цепей с активным и реактивным сопротивлениями, с двумя узлами, с одним источником питания: составляющие тока, проводимостей, мощности. Векторная диаграмма.

Расчет разветвленных цепей методом проводимостей. Цепи с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора при различных соотношениях реактивных проводимостей (bL>bc, bL<bc, bL=bc). Резонанс токов: векторная диаграмма, резонансная частота. Особенности резонанса токов в колебательном контуре.

Практическое значение режима резонанса токов. Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение, способы повышения коэффициента мощности.

Активная, реактивная и полная энергии в цепях переменного тока.

Тема 3.5 Круговые диаграммы

Основные понятия о круговых диаграммах. Взаимнообратные векторы и их изображение.

Круговые диаграммы неразветвленных и разветвленных цепей переменного тока с постоянным активным (r) и переменным реактивным сопротивлением (хL, хс) и наоборот - с постоянным реактивным (хL, хс) и переменным активным сопротивлением.

Определение по круговой диаграмме величины тока, напряжения, сопротивления, мощностей и коэффициента мощности. Применение круговых диаграмм.

Тема 3.6 Символический метод расчета цепей синусоидального тока

с применением комплексных чисел

Изображение тока, напряжения, сопротивления, проводимости и мощности с помощью комплексных чисел в алгебраической, тригонометрической и показательной формах. Расчет цепей синусоидального тока в символической форме по аналогии с цепями постоянного тока; законы Ома и Кирхгофа в символической форме; расчет пеней с последовательным, параллельным и смешанным соединением сопротивлений методом узлового напряжения.

Тема 3.7 Трехфазные цепи и их расчет

Симметричная трехфазная система ЭДС, токов, напряжений. Графическое изображение симметричных трехфазных величин. Устройство трехфазного генератора, получение трехфазных ЭДС. Работы Доливо-Добровольского.

Соединение обмоток трехфазного генератора "звездой" и "треугольником"; основные понятия и определения; фазные и линейные напряжения, их отношения; векторные диаграммы, ток в замкнутом контуре обмоток.

Симметричные и несимметричные режимы работы.

Соединение приемников энергии "звездой". Фазные и линейные напряжения, их соотношения при симметричной и несимметричной нагрузках. Смещение нейтрали. Роль нулевого провода. Фазные, линейные токи, токи нулевого провода при симметричной и несимметричной нагрузках. Трех- и четырехпроводная системы, расчет цепей при симметричной и несимметричной нагрузках. Обрыв нулевого провода. Обрыв фазы при обрыве нулевого провода и его наличии. Короткое замыкание фазы при обрыве и наличии нулевого провода. Векторные диаграммы в указанных режимах работы.

Соединение приемников энергии «треугольником»; фазные и линейные напряжения и токи при симметричном и несимметричном режимах работы; векторная диаграмма токов и напряжений. Обрыв фазы; фазные и линейные токи и напряжения, векторная диаграмма.

Мощность трехфазной цепи при симметричном и несимметричном режимах.

Метод симметричных составляющих. Прямая, обратная и нулевая последовательности фаз. Способы определения последовательности.

Получение и применение вращающегося магнитного поля трехфазной системы. Принцип действия асинхронного и синхронного электродвигателей. Уравнение вращающегося магнитного поля.

Тема 3.8 Электрически цепи с несинусоидальными периодическими

напряжениями и токами

Причины возникновения несинусоидальных напряжений и токов. Аналитическое выражение несинусоидальной периодической величины в форме тригонометрического ряда. Теорема Фурье. Основная и высшие гармоники. Виды периодических кривых, признаки симметрии несинусоидальных кривых.

Сопротивления, токи и напряжения в цепях с несинусоидальными периодическими токами. Действующие значения несинусоидального периодического тока и напряжения. Мощность цепи при несинусоидальном токе.

Расчет линейных электрических цепей при несинусоидальном периодическом напряжении на входе.

Гармоники в трехфазных цепях. Симметричные составляющие гармоник. Высшие гармоники в трехфазных цепях при соединении обмоток генератора и приемников энергии «звездой» и «треугольником». Электрические фильтры: назначение, принцип действия, применение.

Тема 3.9 Нелинейные электрические цепи переменного тока

Общая характеристика нелинейных цепей и нелинейных элементов переменного тока.

Электрическая цепь с нелинейным индуктивным элементом. Идеализированная катушка с ферромагнитным сердечником: построение кривой намагничивающего тока, магнитный поток. ЭДС и векторная диаграмма.

Влияние магнитного гистерезиса и вихревых токов на ток в катушке с ферромагнитным сердечником. Потери энергии от гистерезиса и вихревых токов в ферромагнитном сердечнике, векторная диаграмма с учетом потерь.

Схемы замещения катушки с ферромагнитным сердечником и полная векторная диаграмма.

Тема 3.10 Переходные процессы в электрических цепях

Условия возникновения переходных процессов. Законы коммутации. Принужденные и свободные режимы.

Включение катушки индуктивности на синусоидальное напряжение: уравнение тока, составляющие тока, его график. Влияние начальной фазы приложенного напряжения на переходный процесс. Практическое значение переходных процессов в цепи с катушкой индуктивности.

Короткое замыкание в цепи синусоидального тока, уравнение кривой тока, график переходного процесса.

В результате изучения раздела студент должен:

иметь представление:

о назначении и применении круговых диаграмм:

- о символическом методе расчета цепей синусоидального тока;

- о высших гармониках в трёхфазных цепях;

- о законах коммутации; практическом значении переходных процессов в электрических цепях;

уметь:

- рассчитывать параметры неразветвленных и разветвленных цепей;

- определять фазные и линейные токи, напряжения, мощность в цепях трехфазного тока в различных режимах работы;

измерять мощность потерь в стальном сердечнике.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

При изучении дисциплины «Теоретические основы электротехники» учащиеся выполняют четыре контрольные работы. Первую работу выполняют после изучения тем 1.1 — 1.3 и 2.1 — 2.4, вторую — после тем 3.1 — 3.10.

В каждой из первых двух контрольных работ студентам предлагается для решения пять задач. Все контрольные работы имеют 100 вариантов. Номера задач для них даны в специальной таблице, приведенной в конце данного раздела. Вариант контрольной работы определяется по двум последним цифрам номера студенческого билета.

Контрольную работу выполняют в ученической тетради в клетку. Записи необходимо делать только чернилами, графики и рисунки выполняются карандашом или черными чернилами. Условия задач и вопросов следует переписывать разборчиво без сокращений.

Решения задач необходимо сопровождать пояснениями, а в некоторых случаях рисунками и схемами; ответы на вопросы должны вскрывать сущность явлений и опираться на изученные закономерности.

Выполнять контрольную работу лучше всего по частям, по мере изучения материала, и сдать в учебное заведение в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса.

Примеры решения типовых задач контрольных работ можно рассмотреть в следующих учебниках:

- Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники.

- Зайчик М. Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике.

- Новиков П.Н. Задачник по электротехнике.

- Прянишников В.А. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах.

# ВАРИАНТЫ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ

| Вариант (цифры студен-ческого билета) | Контрольная работа 1 |  |  |  |  | Контрольная работа 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 5 | 27 | 57 | 77 | 102 | 127 | 156 | 181 | 210 | 227 | 226 |
| 02 | 4 | 28 | 52 | 78 | 103 | 128 | 157 | 182 | 211 | 228 | 227 |
| 03 | 3 | 29 | 53 | 79 | 104 | 129 | 158 | 183 | 212 | 229 | 228 |
| 04 | 2 | 30 | 54 | 80 | 105 | 130 | 159 | 184 | 213 | 230 | 229 |
| 05 | 10 | 31 | 70 | 81 | 106 | 131 | 160 | 185 | 214 | 231 | 230 |
| 06 | 1 | 32 | 55 | 82 | 107 | 132 | 161 | 186 | 215 | 232 | 231 |
| 07 | 8 | 33 | 56 | 83 | 108 | 133 | 162 | 187 | 216 | 233 | 232 |
| 08 | 9 | 34 | 57 | 84 | 109 | 134 | 163 | 188 | 217 | 234 | 233 |
| 09 | 7 | 35 | 58 | 85 | 110 | 135 | 164 | 189 | 218 | 235 | 234 |
| 10 | 15 | 36 | 59 | 86 | 111 | 136 | 165 | 190 | 219 | 236 | 235 |
| 11 | 6 | 37 | 60 | 87 | 112 | 137 | 166 | 191 | 220 | 237 | 236 |
| 12 | 14 | 38 | 61 | 88 | 113 | 138 | 167 | 192 | 221 | 238 | 237 |
| 13 | 13 | 39 | 62 | 89 | 114 | 139 | 168 | 193 | 222 | 239 | 238 |
| 14 | 12 | 40 | 63 | 90 | 115 | 140 | 169 | 194 | 223 | 240 | 239 |
| 15 | 11 | 41 | 64 | 91 | 116 | 141 | 170 | 195 | 224 | 241 | 240 |
| 16 | 20 | 42 | 65 | 92 | 117 | 142 | 171 | 196 | 225 | 242 | 241 |
| 17 | 19 | 43 | 66 | 93 | 118 | 143 | 172 | 197 | 201 | 243 | 242 |
| 18 | 18 | 44 | 67 | 94 | 119 | 144 | 173 | 198 | 202 | 244 | 243 |
| 19 | 17 | 45 | 68 | 95 | 120 | 145 | 174 | 199 | 203 | 245 | 244 |
| 20 | 16 | 46 | 69 | 96 | 121 | 146 | 175 | 200 | 204 | 246 | 245 |
| 21 | 25 | 47 | 70 | 97 | 122 | 147 | 157 | 183 | 205 | 247 | 246 |
| 22 | 21 | 48 | 71 | 98 | 123 | 148 | 158 | 184 | 206 | 248 | 247 |
| 23 | 22 | 49 | 72 | 99 | 124 | 149 | 159 | 185 | 207 | 249 | 248 |
| 24 | 24 | 50 | 73 | 100 | 125 | 150 | 160 | 186 | 208 | 250 | 249 |
| 25 | 23 | 27 | 74 | 79 | 102 | 131 | 161 | 187 | 209 | 235 | 226 |
| 26 | 21 | 28 | 75 | 80 | 103 | 132 | 162 | 188 | 210 | 236 | 227 |
| 27 | 22 | 29 | 53 | 81 | 105 | 133 | 163 | 189 | 211 | 237 | 228 |
| 28 | 23 | 30 | 54 | 82 | 104 | 134 | 164 | 190 | 212 | 238 | 229 |
| 29 | 24 | 31 | 55 | 83 | 105 | 139 | 165 | 191 | 213 | 239 | 230 |
| 30 | 25 | 32 | 56 | 84 | 107 | 136 | 166 | 192 | 214 | 240 | 231 |
| 31 | 15 | 33 | 57 | 85 | 108 | 137 | 167 | 193 | 215 | 241 | 232 |
| 32 | 12 | 34 | 58 | 86 | 109 | 138 | 168 | 194 | 216 | 242 | 233 |
| 33 | 13 | 35 | 59 | 87 | 110 | 139 | 169 | 195 | 217 | 243 | 234 |
| 34 | 14 | 36 | 60 | 88 | 111 | 140 | 170 | 196 | 218 | 244 | 235 |
| 35 | 11 | 37 | 61 | 89 | 112 | 141 | 171 | 197 | 219 | 245 | 236 |
| 36 | 20 | 38 | 62 | 90 | 113 | 142 | 172 | 198 | 220 | 246 | 237 |

| Вариант (цифры студен-ческого билета) | Контрольная работа 1 |  |  |  |  | Контрольная работа 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 19 | 39 | 63 | 91 | 114 | 143 | 173 | 199 | 221 | 247 | 238 |
| 38 | 18 | 40 | 64 | 92 | 115 | 144 | 174 | 200 | 222 | 248 | 239 |
| 39 | 16 | 41 | 65 | 93 | 116 | 145 | 175 | 176 | 223 | 249 | 240 |
| 40 | 17 | 42 | 66 | 94 | 117 | 146 | 151 | 177 | 224 | 250 | 241 |
| 41 | 5 | 43 | 67 | 95 | 118 | 147 | 152 | 178 | 225 | 226 | 242 |
| 42 | 4 | 44 | 68 | 96 | 119 | 148 | 153 | 179 | 201 | 227 | 243 |
| 43 | 3 | 45 | 69 | 97 | 120 | 149 | 154 | 180 | 202 | 228 | 244 |
| 44 | 1 | 46 | 70 | 98 | 121 | 150 | 155 | 181 | 203 | 229 | 245 |
| 45 | 10 | 47 | 71 | 99 | 122 | 126 | 156 | 182 | 204 | 230 | 246 |
| 46 | 2 | 48 | 72 | 100 | 123 | 127 | 161 | 183 | 205 | 231 | 247 |
| 47 | 9 | 49 | 73 | 76 | 124 | 128 | 162 | 184 | 206 | 232 | 248 |
| 48 | 6 | 50 | 74 | 77 | 125 | 129 | 163 | 185 | 207 | 233 | 249 |
| 49 | 8 | 26 | 75 | 78 | 103 | 130 | 164 | 186 | 208 | 234 | 226 |
| 50 | 10 | 28 | 51 | 90 | 104 | 129 | 165 | 187 | 214 | 241 | 227 |
| 51 | 5 | 29 | 52 | 79 | 105 | 130 | 166 | 188 | 215 | 242 | 228 |
| 52 | 8 | 30 | 53 | 80 | 106 | 131 | 167 | 189 | 216 | 243 | 229 |
| 53 | 9 | 31 | 54 | 81 | 107 | 132 | 168 | 190 | 217 | 244 | 230 |
| 54 | 6 | 32 | 56 | 82 | 108 | 133 | 169 | 191 | 218 | 245 | 231 |
| 55 | 20 | 33 | 57 | 83 | 109 | 134 | 170 | 192 | 219 | 246 | 232 |
| 56 | 19 | 34 | 58 | 84 | 110 | 135 | 171 | 193 | 220 | 247 | 233 |
| 57 | 18 | 35 | 59 | 85 | 111 | 136 | 172 | 194 | 221 | 248 | 234 |
| 58 | 17 | 36 | 60 | 86 | 112 | 137 | 173 | 195 | 222 | 249 | 235 |
| 59 | 16 | 37 | 61 | 87 | 113 | 138 | 174 | 196 | 223 | 250 | 236 |
| 60 | 21 | 38 | 62 | 88 | 114 | 139 | 175 | 197 | 224 | 226 | 237 |
| 61 | 23 | 39 | 63 | 89 | 115 | 140 | 151 | 198 | 225 | 227 | 238 |
| 62 | 22 | 40 | 64 | 90 | 116 | 141 | 152 | 199 | 201 | 228 | 239 |
| 63 | 25 | 41 | 65 | 91 | 117 | 142 | 153 | 200 | 202 | 229 | 240 |
| 64 | 24 | 42 | 66 | 92 | 118 | 143 | 154 | 176 | 203 | 230 | 241 |
| 65 | 12 | 43 | 67 | 93 | 119 | 144 | 155 | 177 | 204 | 231 | 242 |
| 66 | 11 | 44 | 68 | 94 | 120 | 145 | 156 | 178 | 205 | 232 | 243 |
| 67 | 14 | 45 | 69 | 95 | 121 | 146 | 157 | 179 | 206 | 233 | 244 |
| 68 | 15 | 46 | 70 | 96 | 122 | 147 | 158 | 187 | 207 | 234 | 245 |
| 69 | 13 | 47 | 71 | 97 | 123 | 148 | 159 | 188 | 208 | 235 | 246 |
| 70 | 7 | 48 | 72 | 98 | 101 | 149 | 160 | 189 | 209 | 236 | 247 |
| 71 | 4 | 49 | 73 | 99 | 102 | 150 | 158 | 190 | 210 | 237 | 248 |
| 72 | 2 | 50 | 74 | 100 | 103 | 126 | 159 | 191 | 211 | 238 | 249 |
| 73 | 3 | 26 | 75 | 76 | 104 | 127 | 160 | 192 | 212 | 239 | 226 |

| Вариант (цифры студенческого билета) | Контрольная работа 1 |  |  |  |  | Контрольная работа 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 1 | 27 | 52 | 77 | 105 | 150 | 161 | 193 | 213 | 240 | 227 |
| 75 | 15 | 29 | 51 | 78 | 106 | 129 | 162 | 194 | 205 | 234 | 228 |
| 76 | 14 | 30 | 56 | 79 | 107 | 130 | 163 | 195 | 206 | 235 | 229 |
| 77 | 13 | 31 | 57 | 80 | 108 | 131 | 164 | 196 | 207 | 236 | 230 |
| 78 | 12 | 32 | 58 | 77 | 113 | 132 | 165 | 197 | 208 | 237 | 231 |
| 79 | 11 | 33 | 59 | 78 | 109 | 133 | 166 | 198 | 209 | 238 | 232 |
| 80 | 16 | 34 | 60 | 79 | 118 | 134 | 167 | 199 | 210 | 239 | 233 |
| 81 | 17 | 35 | 61 | 80 | 111 | 135 | 168 | 200 | 211 | 240 | 234 |
| 82 | 19 | 36 | 62 | 81 | 114 | 136 | 169 | 176 | 212 | 241 | 235 |
| 83 | 18 | 37 | 63 | 82 | 115 | 137 | 170 | 177 | 213 | 242 | 236 |
| 84 | 20 | 38 | 64 | 83 | 116 | 138 | 171 | 178 | 214 | 243 | 237 |
| 85 | 7 | 39 | 65 | 84 | 115 | 139 | 172 | 179 | 215 | 244 | 238 |
| 86 | 5 | 40 | 66 | 85 | 112 | 140 | 173 | 180 | 216 | 245 | 239 |
| 87 | 4 | 41 | 67 | 86 | 117 | 141 | 174 | 181 | 217 | 246 | 240 |
| 88 | 3 | 42 | 68 | 87 | 120 | 142 | 175 | 182 | 218 | 247 | 241 |
| 89 | 2 | 43 | 69 | 88 | 119 | 143 | 151 | 183 | 219 | 248 | 242 |
| 90 | 13 | 44 | 70 | 89 | 122 | 144 | 152 | 184 | 220 | 249 | 243 |
| 91 | 24 | 45 | 71 | 90 | 121 | 145 | 153 | 185 | 221 | 250 | 244 |
| 92 | 15 | 46 | 72 | 91 | 102 | 146 | 154 | 186 | 222 | 226 | 245 |
| 93 | 23 | 47 | 73 | 92 | 124 | 147 | 155 | 187 | 223 | 227 | 246 |
| 94 | 21 | 48 | 74 | 93 | 123 | 148 | 156 | 188 | 224 | 228 | 247 |
| 95 | 11 | 49 | 75 | 94 | 125 | 149 | 157 | 189 | 225 | 229 | 248 |
| 96 | 12 | 50 | 51 | 95 | 101 | 150 | 151 | 176 | 201 | 230 | 249 |
| 97 | 25 | 26 | 52 | 96 | 110 | 126 | 152 | 177 | 202 | 231 | 226 |
| 98 | 22 | 28 | 54 | 98 | 101 | 128 | 154 | 179 | 204 | 233 | 227 |
| 99 | 14 | 27 | 53 | 97 | 125 | 127 | 153 | 178 | 203 | 232 | 228 |
| 00 | 7 | 26 | 55 | 76 | 121 | 126 | 155 | 180 | 209 | 226 | 229 |

Задания для контрольной работы № 1

- Через проводник в течение 0,5 ч проходит заряд Q = 2700 Кл. Определить ток в электрической цепи.

- Определить время прохождения заряда g = 0,6 Кл по проводнику при заданном значении тока: 1) 0,5 А; 2) 0,03 А; 3) 2 мА; 4) 15 А; 5) 50 мА; 6) 2 А.

- Через поперечное сечение проводника 5=2,5 мм2 за время 0,04 с прошел заряд Q=20∙10-3 Кл. Определить плотность тока в проводнике.

- По проводнику с поперечным сечением S=0,24 мм2 проходит ток, плотность которого J=5 А/мм2. Определить ток и заряд, прошедшие через проводник за время: 1) 0,005 с; 2) 1 с; 3) 100 мкс; 4) 20 мс; 5) 0,4 с; 6) 5 с.

- Определить сопротивление провода, имеющего длину 150м и диаметр d=0,2 мм, выполненного из: 1) константана; 2) латуни; 3) стали; 4) фехраля; 5) платины; 6) алюминия.

- Определить длину медного изолированного провода, если его диаметр d=0,3 мм, а сопротивление 82 Ом.

- Сопротивление манганинового провода при в 20 °С – 500 Ом, а при 280 °С – 500,8 Ом. Определить температурный коэффициент манганина.

- Сопротивление датчика, выполненного из медного провода, при 20 °С составляет 25 Ом. Определить измеренную с его помощью температуру, если сопротивление датчика возросло до 32,8 Ом.

- Определить материал проводника, если его сопротивление при 20 °С составляет 400 Ом, а при 75 °С равно 503,2 0м.

- Сопротивление провода 2,35 Ом при длине 150м и диаметре 1,5мм. Определить материал провода.

- Определить длину провода диаметром 0,5 мм для нагревательного элемента при включении его в сеть с напряжением 220 В при токе потребления 6,5 А, выполненного из: 1) нихрома; 2) константана; 3) стали; 4) фехраля; 5) алюминия; 6) манганина. Определить плотность тока.

- Определить длину медного провода, намотанного на катушку, если при подаче на выводы этой катушки напряжения 27 В значение тока составило 5 А. Диаметр провода 0,8 мм. Определить плотность тока.

- Определить необходимую длину нихромового провода диаметром 0,1 мм для изготовления паяльника мощностью Р=80Вт на напряжение U = 220 В.

- Медный провод диаметром d=l,2 мм имеет длину 120 м. Определить его сопротивление при 20 °С и 80 °С.

- Сопротивление R обмотки трансформатора до его включения в сеть при 20 °С было равно 2,0 Ом. Определить температуру нагрева его обмотки в процессе работы, если ее сопротивление увеличилось до 2,28 Ом. Обмотка выполнена из медного провода.

- При испытании двигателя постоянного тока измерили сопротивление обмотки якоря до начала работы двигателя при 18 °С. Обмотка выполнена из меди, и ее сопротивление 0,52 Ом. По окончании работы сопротивление якоря увеличилось до 0,58 Ом. Определить температуру нагрева якорной обмотки.

- При нагревании сопротивление провода из: 1) алюминия; 2) латуни; 3) нихрома; 4) стали; 5) фехраля; 6) вольфрама — изменилось на 5%. Определить, до какой температуры был нагрет каждый проводник, если t0=20 °С.

- Определить сопротивление резистора и напряжение, подведенное к нему, если потребляемый ток 3,5 А, а количество теплоты, выделившееся на резисторе в течение 1 ч, 8165 Дж.

- Нагревательный элемент сопротивлением 15Ом подключен к источнику напряжением 120 В. Определить время, на которое необходимо его включить, чтобы выделилось 1200 кДж теплоты. Определить также потребляемый им ток и стоимость электроэнергии, если 1 кВт∙ч стоит 4 коп.

- Электропечь, работающая при напряжении U=200 В, потребляет мощность Р=3 кВт. Определить сопротивление и ток в обмотке, количество теплоты и стоимость электроэнергии, если печь работала в течение 8 ч. Стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии — 2 коп.

- При зарядке аккумуляторной батареи в течение времени 4 ч 45 мин при напряжении U=220 В была затрачена энергия 5,5кВт∙ч. Определить ток зарядки батареи и потребляемую ею мощность.

- Определить время, необходимое для зарядки аккумулятора с внутренним сопротивлением 10 Ом, если напряжение, подведенное к батарее, U=24 В, а энергия W= 0,37 кВт∙ч.

- Определить эквивалентное сопротивление на зажимах АВ схемы рис. 2.2, где R1=0,5 Ом, R2=5 Ом, R3 = 9 Ом.

- Определить эквивалентное сопротивление электрической цепи, представленной на рис. 2.3, если R1=2,5 Ом, R2=6Om, R3=2 Ом, R4=1,5 Ом, R5=3 Ом.

- На рис. 2.4 представлена схема электрической цепи, где R1=R2=15Ом, R3=R6=20 Ом, R4=R5=17,5 Ом, R7=12Ом. Определить эквивалентное сопротивление цепи между зажимами АВ, CD.

- Определить в общем виде сопротивление электрической цепи, представленной на рис. 2.5, относительно зажимов АВ, ВС, CD.

- В схеме рис. 2.6 значения сопротивлений резисторов одинаковы и равны R. Определить в общем виде значения сопротивлений между зажимами АВ, AC, AD, CD, EF.

- Для электрической цепи, представленной на рис. 2.7, определить сопротивления на участках цепи АВ, ОЕ и АЕ в общем виде, если R1=R2=R3=R4=R.

- Определить сопротивление электрической цепи между зажимами АВ (рис. 2.8), если R1=R2=4 Ом, R3=6 Ом, R4=10 Ом. Как изменится эквивалентное сопротивление цепи, если закоротить точки: а) С и D; б) А и С; в) С и В; г) D и В.

- Определить эквивалентное сопротивление электрической цепи, представленной на рис. 2.9, где R1=R5=3 Ом; R2=2,8 Ом; R3=1 Om; R4=6,2 Ом; R6=2 Ом.

- Для электрической цепи, представленной на рис. 2.10, определить общую проводимость цепи, если R1=25 Ом, R2=50 Ом, R3= 40 Ом и R4=60 Ом.

- На рис. 2.13 представлена схема делителя. Определить напряжение между зажимами 1—2, 1—3, 1—4, если на вход делителя (зажимы 1—5) подано напряжение 100 В.

- К источнику постоянного тока с ЭДС Е=1,5 В и	внутренним сопротивлением 2,5 Ом подключен резистор сопротивлением 10 Oм. Определить ток в цепи и падение напряжения на источнике.

- Напряжение на зажимах источника, нагруженного сопротивлением, 250 Ом, 4,5 В. Напряжение на зажимах того же источника без нагрузки U=4,77 В. Определить внутреннее сопротивление источника.

- Ток короткого замыкания источника 48 А. При подключении к источнику резистора сопротивлением R=19,5 Ом ток в цепи уменьшился до 1,2 А. Определить ЭДС источника и его внутреннее сопротивление.

- Источник напряжения имеет ЭДС 4,5 В и ток короткого замыкания 3,6 А. Определить падение напряжения на нем и ток нагрузки, если он нагружен на резистор сопротивлением R=5 Ом.

- Напряжение на зажимах источника при холостом ходе 250 В. Напряжение на тех же зажимах при нагруженном источнике 242 В. Внутреннее сопротивление источника 2,5 Ом. Определить ток, сопротивление нагрузки и мощность, отдаваемую источником. Составить баланс мощностей.

- Источник постоянного тока с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 2 Ом нагружен на резистор с переменным сопротивлением, изменяющимся от нуля до 30 Ом. Построить графики: 1) изменения мощности нагрузки Рн; при следующих значениях Rн: 0; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 14; 18; 22; 28; 30 Ом. Найти графически максимальное значение потребляемой мощности.

- Источник ЭДС с внутренним сопротивлением 0,10 Ом нагружен на потребитель, на котором за 1 ч работы выделилось 1729 Дж при токе потребления 0,75 А. Определить ЭДС источника.

- Мощность, отдаваемая источником питания в режиме короткого замыкания, Рк = 344 Вт. Его внутреннее сопротивление 2,2 Ом. Определить значение ЭДС источника, сопротивление нагрузки при токе 0,6 А и мощность нагрузки. Составить баланс мощностей.

- На резистор сопротивлением 120 Ом подано напряжение от источника ЭДС 300 В через реостат сопротивлением 480 Ом (рис. 2.15). Определить, в каких пределах можно изменять ток и напряжение в нагрузке с помощью реостата при: 1) замкнутом и 2) разомкнутом тумблере Кл. Внутренним сопротивлением источника пренебречь.

- К источнику постоянного тока с ЭДС Е=125 В подключены последовательно три резистора сопротивлениями 100 Ом, 30 Ом, 120 Ом. Определить ток в цепи, падение напряжения и мощность на каждом резисторе. Внутренним сопротивлением источника пренебречь.

- Резисторы R1, R2 и R3 соединены последовательно, и к ним подведено напряжение 24 В. На резисторе R1=8 Ом выделяется мощность Р=4,5 Вт. Определить сопротивления резисторов R2 и R3 и падение напряжения на каждом из них, если R1=0,5R2.

- Нагрузкой источника с ЭДС 27 В является делитель, состоящий из трех резисторов: R1, R2 и R3. Ток, потребляемый цепью, 2 мА, падение напряжения на добавочном резисторе Rд равно 5 В и R1=10R2. Определить сопротивления всех резисторов и потребляемую мощность.

- Источник постоянного тока с ЭДС 300 В нагружен на резистор сопротивлением R=2,5 кОм. Ток потребителя необходимо менять от 10 до 100 мА с помощью последовательно включенного реостата. Определить максимальное и минимальное сопротивления реостата, мощность потребителя и реостата при максимальном и минимальном токах. Составить баланс мощностей.

- Мощность, потребляемая последовательно соединенными резисторами R1, R2 и R3, Р=25 Вт при токе цепи 0,2 А. На участке, где включены резисторы R1 и R2, падение напряжения 55 В. Сопротивление резистора R1=130 Ом. Определить сопротивления R2 и R3, напряжение на входе цепи и составить баланс мощностей.

- К источнику с напряжением U=300 В подключены параллельно четыре лампы накаливания с сопротивлениями 1200 Ом, 500 Ом; 750 Ом, 1000 Ом. Определить общее сопротивление и проводимость цепи, токи в лампах и общую потребляемую мощность.

- На вход цепи (рис. 2.16) подано напряжение U=27 В. Определить токи на всех участках цепи и потребляемую цепью мощность, если R1=40 Ом, R2 =75 Ом, R3=70 Ом, R4=80 Ом.

- Определить сопротивление ламп накаливания при указанных на них мощностях Р=25; 40; 60; 100; 150; 500 Вт и напряжении 220 В.

- Электронагревательный элемент потребляет мощность Р=770 Вт при напряжении U=220 В. Определить ток, проходящий через этот элемент, его сопротивление и количество теплоты, выделившееся за 0,5 ч непрерывной работы.

- К зажимам АВ схемы рис. 2.8 подано напряжение 120 В. Определить значения токов во всех ветвях и в неразветвленной части цепи, падения напряжения на участках AC, СВ, CD и DB, если R1 = 900 Ом, R2 = R3 = 300 Ом, R4 = 375 Ом.

- Для электрической цепи на рис. 2.8 заданы значения напряжения и тока на участке СВ 35 В, 0,175 А, сопротивления резисторов R1 = 600 Ом, R2 = 450 Ом и потребляемая цепью мощность Р = 24 Вт. Определить напряжение на входе цепи, токи во всех ветвях и сопротивления резисторов R3 и R4.

- Мощность, потребляемая цепью, представленной на рис. 2.8, 115,2 Вт, мощность 16 Вт на участке CD, ток 2 А, сопротивление резистора R4=2 Om и отношение токов I2:I1=4:1. Определить сопротивления резисторов R1, R2, R3, токи в ветвях, входное напряжение и составить баланс мощностей.

- К входным зажимам электрической цепи (см. рис. 2.9) приложено напряжение 24 В. Ток в неразветвленной части цепи 5,2 А. Сопротивления резисторов R3 = 1,0 Ом, R6 = 2 Ом и ток I3 = 2,5 А. Отношение напряжений U2:U5 = 3:1, а отношение токов I5:I6 = 2:1. Определить токи и сопротивления во всех ветвях.

- На рис. 2.17 представлена схема электрической цепи с источником, имеющим 50 В, нагруженным на потребитель, состоящий из резисторов R1 = 80 Ом, R2 = 300 Ом, R3 = 700 Ом, R4 = 110 Ом. Определить токи во всех ветвях.

- Для электрической схемы рис. 2.18 заданы значения сопротивлений резисторов R1 = R2 = 25 Ом, R5 =15 Om, R4 = 75 Ом и входное напряжение 105 В. Определить проводимости и токи в ветвях, падения напряжений на всех участках цепи и потребляемую ею мощность.

- В электрической схеме рис. 2.19 сопротивления резисторов R1 = 30 Ом, R2 = 90 Om, R3 = R6 = 100 Ом, R4 = R5 = 160 Ом, R7= 50 Ом. Определить эквивалентное сопротивление цепи, напряжение на входе и токи в ветвях, если /4 = 0,05 А.

- ЭДС, приложенная к входу цепи (рис. 2.19), 250 В. Сопротивления резисторов R1 = R5 = = 6,5 Ом, R2 = 24 кОм, R3 = 2,5 кОм, R4 = 7,5 кОм, R6 = 8,5 кОм, R7 = 2 кОм. Определить разность потенциалов между точками а и b. Как изменится эта разность, если закоротить сопротивление R7.

- Батарея составлена из трех последовательно соединенных элементов с ЭДС каждого 1,5 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом. Определить сопротивление нагрузки, падение напряжения на зажимах батареи и мощность нагрузки, если мощность, отдаваемая источником, Р = 2,25 Вт.

- Три источника постоянного тока, имеющие ЭДС 4,5 В каждый с внутренним сопротивлением по 0,6 Ом, включены параллельно и нагружены на резистор сопротивлением 2,4 Ом. Определить ток нагрузки и падение напряжения на зажимах батареи. Определить ток нагрузки и падение напряжения на источнике, если включен только один источник ЭДС.

- На батарее, составленной из двух одинаковых параллельно включенных сухих элементов, у каждого из которых 1,5 В, падение напряжения 1,36 В. Батарея нагружена на резистор сопротивлением R = 1,1 Ом. Определить внутреннее сопротивление каждого элемента.

- К батарее, составленной из трех параллельно соединенных аккумуляторов с ЭДС 2,4 В и внутренним сопротивлением каждого 0,75 Ом, подключена нагрузка с сопротивлением, изменяющимся от 0,35 до 2,75 Ом. Определить пределы изменения тока нагрузки и мощность, отдаваемую источником, при максимальном и минимальном значениях тока.

- К батарее, составленной из элементов, у каждого из которых ЭДС 1,5 В и внутреннее сопротивление 0,9 Ом, подключена нагрузка сопротивлением 3,0 Ом, на которой выделяется мощность Р = 3 Вт. Определить, какое минимальное количество элементов необходимо для обеспечения указанной мощности на нагрузке.

- В электрической цепи, представленной на рис. 2.20, определить токи во всех ветвях и падения напряжения на зажимах источников, если Е1 =36 B, Е2=27 В, r1= 3,5Ом, r2 = 1 Ом, R1 = 8,5 Ом, R3 = 6 Ом.

- Для электрической схемы рис. 2.20 заданы значения Е1 = 10В, r1 = 1 Ом, r2 = 2Ом, R1 = R3 = = 15 Ом и ток 0,34 А. Определить ЭДС E2, токи I2 и I3 и режим работы обоих источников.

- Определить ЭДС источников и ток в цепи (рис. 2.20), если падение напряжения U3 = 0,6 В, R3 = 1,2 Ом, R1= 0,9 Ом, ток I2 = 0,7А, внутренние сопротивления источников r1 = 0,1 Ом, r2 = 0,3 Ом. Составить баланс мощностей.

- На рис. 2.21 представлена электрическая цепь, где E1 = 130В, E2 = 85 В и сопротивления резисторов R1 = R3 = 20 Ом, R2 = 40 Ом, r1=r2= 0. Определить токи в ветвях и составить баланс мощностей.

- Для схемы рис. 2.22 заданы значения сопротивлений R1 = 2 кОм, R2 = R4 = 5 кОм, R3 = = 20кОм, R5 = 4кОм. Определить токи в ветвях и составить баланс мощностей, если Е1 = 300 В, E2 = 500 В и r1 = r2 = 0.

- В электрической схеме рис. 2.23 определить токи во всех ветвях и составить баланс мощностей, если Е1 = 1 В, r1 = 2 Ом, Е2 = 2 В, r2 = 3 Ом, E3 = 6 В, r3 = 1,5 Ом, R1 = 5,5 Ом, R4 = R5 = 5 Ом, R6 = 4,5 Ом. Указать режимы работы источников.

- Определить токи во всех ветвях сложной электрической цепи (рис. 2.24) при заданных значениях E1 = 1,5 В, r1 =0,5 Ом, E2 = 4,5 В, r2 = 0,4 Ом, Е3 = 3,5 В, r3 = 0,1 Ом, R4= 10 Ом, R5= 15 Ом, R6 = 2 Ом. Определить мощность, отдаваемую источниками.

- К входным зажимам двухпроводной линии приложено напряжение 300 В. Сопротивление потребителя R = 50 Ом, и он находится на расстоянии 280 м от входных зажимов. Определить потерю напряжения в проводах и мощность нагрузки, если провода выполнены из меди сечением 6 мм2.

- Напряжение на нагрузке, подключенной к двухпроводной линии из алюминиевых проводов, 100 В. Потеря напряжения в линии ΔU=27 В при токе нагрузки 10 А. Определить сечение проводов, если потребитель находится от источника ЭДС на расстоянии 770 м.

- От источника с ЭДС 250 В и внутренним сопротивлением 3,6 Ом питается нагрузка через двухпроводную линию из медных проводов сечением 10 мм2. Определить сопротивление нагрузки, потребляемую ею мощность, сопротивление проводов и КПД линии, если потребитель удален от источника на 1800 м и потеря напряжения в линии 30 В.

- Определить ток нагрузки и потерю напряжения в линии при отключении и закорачивании нагрузки, находящейся на конце двухпроводной линии из медных проводов сечением S=12,5 мм2 и длиной 320 м, если на входе линии подключен источник с ЭДС Е= 120 В и внутренним сопротивлением 1,5 Ом.

- На двухпроводной линии из алюминиевого провода сечением 4 мм2 и длиной 500 м произошло короткое замыкание. Для определения места аварии к входным зажимам подсоединен мощный источник с напряжением 24 В. Измеренное значение тока при этом 5 А. Определить место аварии:

- Как изменится сопротивление проволочного резистора: а) при увеличении его длины в 2 раза; б) при уменьшении площади поперечного сечения провода в 3 раза; в) при одновременном увеличении длины в 4 раза, а диаметра провода в 2 раза?

- Для двух резисторов была выбрана проволока одной и той же длины, изготовленная из одного материала. При каком соотношении диаметров проволок сопротивление одного из резисторов будет: а) в 3 раза меньше; б) в 4 раза больше; в) в 10 раз больше сопротивления другого резистора?

- Определить минимальный диаметр медной проволоки длиной 100 м, если ее сопротивление не должно превышать 1 Ом. Чему равно сопротивление 1 м медной проволоки 0 2 мм?

- Найти сопротивление вольфрамовой нити длиной 70 м и 0 0,1 мм. Каково сечение вольфрамовой проволоки, если ее сопротивление составляет 0,5 Ом на каждый метр длины?

- Определить сопротивление резистора, обмотка которого выполнена из нихромового провода 0 0,1 мм, намотанного в один ряд виток к витку на керамический каркас длиной 10 мм и 04 мм. Как изменится сопротивление при двухрядной на мотке?

- При измерениях было установлено, что проволочный резистор, изготовленный из проволоки длиной 100 м и 0 0,6 мм, имел сопротивление 50 Ом. Из какого металла или сплава был изготовлен резистор?

- При увеличении длины фехралевого провода на 10 м его сопротивление возросло в 3 раза. Найти первоначальную длину и сопротивления провода в обоих случаях при сечении 2,5 мм2.

- Определить сопротивление резистора, на каркас которого (рис. 1.3) намотано 100 витков нихромовой проволоки 0 1 мм, а конструктивные параметры равны а=10 мм, а=60°.

- Рассчитать сопротивление сталеалюминевого провода воздушной линии, если он состоит из 54 алюминиевых и 7 стальных жил 0 3 мм. Длина провода составляет 300 км, все жилы соединены между собой параллельно.

- Медная электрическая проводка была заменена на алюминиевую такой же длины и сопротивления. Определить соотношение между сечениями проводов. Найти экономию в массе, полученную при замене медного провода алюминиевым.

- Определить сопротивление медного резистора при температурах 323; 338; 353 К, если при начальной температуре То=293 К его сопротивление было равно 50 Ом.

- Каков температурный коэффициент сопротивления резистора, если при изменении температуры среды на 100 К его сопротивление изменилось на 500 Ом? Номинальное значение сопротивления 1 кОм.

- Сопротивление резистора при температуре 323 К составляет 270 Ом, а при температуре Т2 = 353 К достигает 293 Ом. Найти температурный коэффициент резистора и его номинальное сопротивление при температуре 293 К. Из какого материала изготовлен резистор?

- Сопротивление электрической лампы с номинальными параметрами 60 Вт и 220 В при температуре 293 К (т. е. в не нагретом состоянии) равно 62 Ом. Найти температуру накаленной вольфрамовой нити при номинальном напряжении, приняв температурный коэффициент равным 5∙10-3 1/К во всем диапазоне температур.

- До какой температуры необходимо нагреть провод из манганина, вольфрама, нихрома, чтобы его сопротивление увеличилось на 1 % по сравнению с сопротивлением при температуре 293 К?

- Переменный проволочный резистор сопротивлением от 0 до 1,5 кОм подключен к источнику напряжения 42 В Какой ток будет проходить через резистор, если а) под напряжением все витки, б) подвижный контакт посередине, в) под напряжением 80 % витков, г) под напряжением 20 % витков?

- Определить напряжение на выходе переменного проволочного резистора, подключенного к источнику напряжения 42 В, если напряжение снимается а) со всего резистора, б) с поло вины витков, в) с четверти витков Сопротивление резистора нагрузки считать много больше сопротивления резистора

- Как изменится емкость плоского конденсатора: а) при увеличении площади пластин в 3 раза; б) при уменьшении рас стояния между пластинами в 4 раза; в) при одновременном уменьшении площади в 2 раза и расстояния в 3 раза?

- Сколько пластин площадью 10-2 м2 надо соединить параллельно, чтобы получить конденсатор емкостью 0,1 мкФ, если в качестве диэлектрика применена лакоткань толщиной 0,05 мм с диэлектрической проницаемостью 5?

- Чему равна емкость плоского конденсатора с круглыми пластинами 10 мм, если расстояние между пластинами 0,01 мм, а относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика 2,4? Из какого материала выполнен диэлектрик?

- Определить энергию электрического поля конденсатора емкостью 10 мкФ при напряжении на пластинах 220 В. Какую работу необходимо совершить источнику напряжения, чтобы перезарядить конденсатор до такого же напряжения, но противоположного знака?

- Энергия электрического поля при зарядке конденсатора от источника постоянного напряжения 100 В составляет 5 мДж. Найти энергию конденсатора при напряжениях 200; 360; 50 В. Указать, в каком элементе цепи расходуется эта энергия при переключении конденсатора.

- Для изготовления плоского цилиндрического конденсатора используются полоски фольги и полиэтиленовой пленки одинаковой ширины 20 мм. Какой длины необходимо взять пленку и фольгу, чтобы получить емкость конденсатора 3,3 нФ? Толщина полиэтиленовой пленки 0,1 мм.

- Плоский конденсатор с двухслойным диэлектриком (рис. 1.4, а) имеет следующие параметры: l1 = 0,1 мм и l2 = 0,5 мм, площадь пластин 0,01 м2. Определить емкость С конденсатора и максимальное напряжение, на которое его можно подключить, если первый слой выполнен из картона, а второй слой воздушный.

- Конденсатор переменной емкости состоит из пластин, выполненных в виде полуокружностей, расположенных на одной оси (рис. 1.4, б). Определить зависимость емкости конденсатора от угла поворота подвижной пластины, если расстояние между пластинами 1 мм, а радиус полуокружности 35 мм. Найти относительное изменение емкости на градус угла поворота.

- Ось конденсатора переменной емкости (рис 1 4, б) вращается ручкой настройки с частотой ω=2 1/с Как изменяется емкость конденсатора в течение 1 с, если радиус полуокружности 30 мм, а расстояние между подвижной и неподвижной частями 0,5 мм?

- При включении электролитического конденсатора в цепь была нарушена полярность, указанная в его маркировке Пояснить причину потери емкостных свойств конденсатора, происшедшей в результате этого нарушения

- Как изменится индуктивность катушки а) при увеличении числа витков в 2 раза, б) при уменьшении относительной магнитной проницаемости в 3 раза, в) при одновременном увеличении числа витков и длины катушки в 2 раза?

- Какова индуктивность обмотки, имеющей 450 витков, если ток 0,5 А создает в ней магнитный поток 5∙10-5 Вб? Определить ток, необходимый для создания в этой катушке магнитного потока 5∙10-4 Вб

- Катушка с ферромагнитным магнитопроводом имеет площадь поперечного сечения магнитопровода 0,05 м2 и число витков 40 Индуктивность катушки составляет 250 мГн при длине магнитопровода 0,1 м. Определить относительную и абсолютную магнитные проницаемости магнитопровода.

- Средний радиус магнитопровода кольцевой катушки составляет 0,15 м, его сечение 5∙10-4 м2 Найти индуктивность катушки при плотности намотки 5 витков на 1 см Определить магнитный поток и энергию магнитного поля катушки при токе 5 А Обмотка занимает 90 % длины средней окружности катушки, относительная магнитная проницаемость материала магнитопровода 200.

- Катушка намотана на цилиндрический магнитопровод 80 мм и длиной 40 мм, причем относительная магнитная проницаемость 400. Сколько метров провода понадобится для получения индуктивности катушки 1 мГн при однослойной обмотке?

- В электрической цепи (рис 1.2,6) происходит отключение источника от ветви с катушкой индуктивности с одновременным замыканием индуктивности на резистор без разрыва цепи. Определить энергию катушки с индуктивностью 20 мГн при токе 5 А. В каком элементе цепи выделяется эта энергия?

- Катушка с сопротивлением 10 Ом и индуктивностью 10 мГн подключается к источнику постоянного напряжения 100 В. Определить энергию магнитного поля катушки после включения. Как изменится энергия, если катушку подключить к источнику 200 В?

- Для изменения тока в цепи используется катушка переменной индуктивности (рис. 1.5). Относительная магнитная проницаемость материала магнитопровода 400, общая длина силовых линий 0,33 м, сечение S=3∙10-3 м2. Определить индуктивность катушки в крайних положениях подвижного стержня при отсутствии зазора и максимальном зазоре δ = = 10 мм. Число витков катушки w = 500, при максимальном зазоре магнитным сопротивлением магнитопровода можно пренебречь.

- При изменении напряженности магнитного поля в ферромагнитном магнитопроводе от 1000 до 2000 А/м индукция линейно увеличилась от 0,9 до 1,1 Тл. Определить диапазон изменения магнитного сопротивления и индуктивности катушки с числом витков 50, намотанных на магнитопровод, если его длина и сечение соответственно 0,5 м и 0,03 м2.

- Объяснить, какими способами можно увеличить индуктивность катушки. Как должен быть выполнен резистор, намотанный из проволоки на цилиндрический каркас, чтобы его индуктивность была равна нулю?

- Определить напряженность электрического поля между пластинами плоского конденсатора, находящимися на расстоянии 6 мм, если напряжение, приложенное к ним, 450 В. Определить емкость этого конденсатора при условии, что заряд на его пластинах 3∙10-4 Кл.

- Определить толщину воздушного слоя конденсатора емкостью С=0,001 мкФ и площадь его пластин, если его номинальное напряжение 2 кВ должно быть в 2,5 раза меньше напряжения пробоя. Используя при тех же условиях в качестве диэлектрика стекло, определить его толщину и площадь пластин конденсатора.

- Плоский воздушный конденсатор емкостью С=1мкФ заряжен от источника постоянного тока напряжением 27 В. Определить заряд и напряженность электрического поля заряженного конденсатора при расстоянии между его пластинами 1,5мм. Определить, также энергию электрического поля.

- Емкость конденсатора С =1,5 мкФ, заряд на его обкладках 45∙10-5 Кл. Определить напряжение на зажимах конденсатора.

- Конденсатор заряжен от источника питания напряжением 100 В. Энергия электрического поля конденсатора 6∙10-3Дж. Определить его емкость.

- К конденсатору емкостью С=0,25 мкФ под ведено напряжение 400 В. Определить энергию электрического поля конденсатора.

- Энергия W электрического поля конденсатора емкостью С=0,015 мкФ составляет 4,7∙10-4 Дж. Определить напряжение, приложенное к конденсатору.

- При напряжении =800 В плоский конденсатор приобрел заряд 20∙10-6 Кл. Определить емкость конденсатора и энергию электрического поля.

- Определить электрический заряд плоского конденсатора и напряженность поля, если к конденсатору приложено напряжение 360 В. Емкость конденсатора С=4 мкФ, в качестве диэлектрика использован плексиглас, площадь каждой обкладки конденсатора 250 см2. Как изменится напряженность поля, если удалить пластину из плексигласа?

- Определить емкость плоского конденсатора, имеющего обкладки площадью 240 см2 каждая. Диэлектрик—парафинированная бумага. Расстояние между пластинами d=5 мм.

- Определить емкость плоского воздушного конденсатора, имеющего обкладки площадью 20 см2 каждая, расстояние между которыми 0,8 см.

- Определить емкость плоского воздушного конденсатора, если площадь каждой пластины S=100 см2, расстояние между ними 0,4 мм. Как изменится расстояние между пластинами при той же емкости конденсатора, если в качестве диэлектрика использовать электрокартон?

- Общая емкость двух последовательно включенных конденсаторов С=1,2мкФ. Емкость одного конденсатора С1 = 3 мкФ. Определить емкость второго конденсатора.

Задания для контрольной работы № 2

- Определить угловую частоту синусоидального тока, если период 2,5∙10-4; 10-3; 20∙10-2; 5∙10-5; 8∙10-4; 4∙10-6 с.

- Угловая частота переменного тока 3140; 942; 12560; 5024; 94200; 10048 1/с. Определить частоту и период сигнала.

- Период переменного тока, вырабатываемого генератором, 0,005 с. Частота вращения п=1500 об/мин. Определить число пар полюсов.

- Два генератора переменного тока работают параллельно на один потребитель, вырабатывая токи одной частоты. Число пар полюсов у первого генератора 3, у второго 4. Определить частоту вращения второго генератора, если у первого 800 об/мин.

- Генератор, имеющий 24 полюса, должен выдавать сигнал с частотой 28 Гц. Определить необходимую частоту вращения ротора, его угловую скорость, а также период и угловую частоту выходного сигнала.

- Определить число пар полюсов у генератора с частотой вращения 900 об/мин, если он работает параллельно со вторым, имеющим пять пар полюсов и частоту вращения п2=1000 об/мин. Определить частоту сигнала.

- Определить частоту вращения ротора генератора переменного тока, имеющего восемь пар полюсов, если Т=1,48∙10-3 с.

- Действующее значение переменного тока в цепи 10,5 А при частоте 1200 Гц. Определить его амплитудное значение, период и угловую частоту.

- Амплитудное значение напряжения переменного тока с периодом Т=2,23 мс составляет 220 В. Определить действующее значение этого напряжения и его частоту.

- Амплитудное значение переменного тока частотой 800 Гц составляет 450 мА. Определить действующее значение тока, угловую частоту и период.

- Мгновенное значение тока i=16sin 157t A. Определить амплитудное и действующее значения этого тока и его период.

- Амплитудное значение напряжения, приложенного к цепи, Um = 120 В, начальная фаза π/4. Записать выражение мгновенного значения этого напряжения, определить его действующее значение.

- Действующее значение переменного тока в цепи 2,9 А, начальная фаза -2π/3. Записать выражение для мгновенного значения тока в цепи и определить его амплитудное значение.

- Мгновенное значение переменного тока в электрической цепи i=7,8 sin (ωt+π/2) А. Определить значение постоянного тока, который надо пропустить по той же цепи, чтобы в ней выделилось то же количество теплоты.

- По электрической цепи проходит постоянный ток 4,4 А. Определить амплитудное значение тока, который, проходя по той же цепи, выделяет такое же количество теплоты, что и постоянный ток.

- Мгновенное значение ЭДС генератора e=8,45sin(1256t + π/4)B. Определить амплитудное и действующее значения ЭДС, угловую частоту, период и начальную фазу. Как изменятся со, Т и φ0 генератора, если частота его вращения уменьшится в четыре раза?

- Построить график изменения тока i=Imsin ωt во времени для интервала времени 04-0,004 с через 0,0005 с, если действующее значение тока 7,1 А, частота 250 Гц.

- Действующее значение напряжения 128 В при частоте 10 Гц. Построить график изменения этого напряжения в интервале времени 0–0,1 с через 0,0125 с. Начальная фаза напряжения 0. Как изменится график, если начальная фаза π/6?

- Построить графики изменения напряжений и токов для одного периода, если частота изменения напряжения для любого случая 100 Гц, для токов 250 Гц:

- В электрической цепи переменного тока действуют два напряжения: u1=40sin(ωt + π/2)B, u2 = 60 sin (ωt — π/6) В. Определить время и сдвиг фаз этих напряжений, а также их действующие значения при частоте сигнала 200 Гц.

- Ток и напряжение на нагрузке, измеренные амперметром и вольтметром, равны соответственно 250 мА и 12,5 В. Ток отстает от напряжения на угол 20°. Записать выражения мгновенных значений этих величин, если начальная фаза тока 45°. Изобразить кривые изменения этих величии и век торную диаграмму для момента времени 0.

- Звуковой генератор выдает сигнал напряжения 5 В. При мгновенном токе в потребителе i=0,2sin3140t А. Записать выражение для мгновенного значения напряжения, если его начальная фаза равна нулю. Представить векторную диаграмму для момента времени t=0. Как изменится векторная диаграмма, если частоту повысить в три раза?

- Начальные фазы напряжений U1 и U2 составляют соответственно —60° и +45°. Записать в общем виде выражения для мгновенных значений и определить фазовый сдвиг этих напряжений. Зарисовать кривые изменения этих напряжений за период и построить векторную диаграмму для t = 0.

- Синусоидально изменяющийся ток характеризуется действующим значением тока 2,5 А, начальной фазой 30° и частотой 500 Гц. Изобразить в масштабе векторы тока для моментов времени 0, T/8, T/4, Т/2.

- На рис. 4.3, а — в представлены векторные диаграммы для t = 0 двух напряжений U1 = 40 В, U2 = 60 В с периодом 4∙10-6 с. Записать выражения для мгновенных значений этих напряжений и построить графики их изменения за период.

- В электрической цепи переменного тока проходит ток i=Im sin(ωt — π/3) А. Определить амплитудное и действующее значения тока, если в момент времени 0 мгновенное значение тока 12,5 А.

- К электрической цепи переменного тока приложено напряжение u = 380sin(ωt +φ0) В. Определить начальную фазу напряжения, если мгновенное значение напряжения в момент времени 0 и 122В.

- В электрической цепи переменного тока проходит ток i=0,8sin(ωt — π/2) А. Определить частоту изменения тока, если при t=10-3 с мгновенное значение тока равно нулю. Построить график изменения тока за период.

- Начальная фаза напряжения U =120 В равна нулю. Сдвиг по фазе между этим напряжением и током I=2,5 А, 60°. Записать в общем виде выражения мгновенных значений тока и напряжения и построить векторную диаграмму для t = 0.

- На двух последовательно соединенных потребителях в цепи переменного тока выделяются соответственно два напряжения: и1 = 20 sin (ωt + π/2) В и и2 = 60 sin(ωt + π/4) В. Записать выражение мгновенного значения входного напряжения и построить векторную диаграмму для t = 0.

- Напряжение, приложенное ко входу цепи, состоящей из двух последовательно включенных резисторов, uBX = 200sin(ωt + π/4) В. Напряжение на одном из резисторов u1 = 150 sin (ωt + π/4) В. Построить векторную диаграмму для t = 0 и определить падение напряжения на втором резисторе. Записать выражение для его мгновенного значения.

- Мгновенное значение тока в неразветвленной части цепи i= 1,8 sin (ωt + π/18) А, ток в первой ветви i1 = 2,2 sin (ωt + π/3) А. Построить векторную диаграмму токов и записать выражение для мгновенного значения тока во второй параллельной ветви.

- Записать выражение для мгновенного значения тока в неразветвленной части цепи, если мгновенные значения токов в ветвях i1 = 15 sin (ωt + π/2) А, i2 = 12 sjn (ωt + π/6) А, i3 = 3 sin (ωt + π/2) А.

- В электрической цепи переменного тока проходит ток i=Im sin (ωt + π/3) А. Мгновенное значение его в момент времени t=T/4 i=1,6 A. Определить амплитудное и действующее значения тока, частоту, угловую частоту. Построить график изменения тока во времени, если период T=Д025 с.

- Действующее значение ЭДС, приложенной к электрической цепи переменного тока, e=250 В. Начальная фаза —45°. Записать выражение для мгновенного значения ЭДС и определить ее значение для момента t=T/2, если частота изменения ЭДС 1000 Гц.

- На зажимах вторичной обмотки кольца под воздействием переменного магнитного потока в сердечнике, изменяющегося по закону Ф= Фт sin ωt, наводится ЭДС. Записать закон изменения этой ЭДС. Определить амплитудное и действующее значения ЭДС, если вторичная обмотка имеет 120 витков, максимальное значение магнитного потока Фm = 0,5∙10-3 Вб и частота изменения потока 400 Гц. Построить векторы ЭДС и потока.

- В однородном магнитном поле с индукцией В = 0,05 Тл вращается с частотой 780 об/мин прямоугольная рамка со сторонами 30 и 80 см. Записать закон изменения магнитного потока, пронизывающего рамку, при условии, что начальное положение рамки параллельно вектору магнитной индукции. Определить период, угловую частоту изменения потока и наибольшее его значение.

- В однородном магнитном поле вращается рамка с частотой п = 6 об/с, при этом в ней наводится ЭДС, действующее значение которой Е= 800 мВ. Определить максимальный магнитный поток, пронизывающий эту рамку.

- В однородном магнитном поле с магнитной индукцией 1,0Тл вращается квадратная рамка со стороной 6 см, имеющая 40 витков. Мгновенное значение наведенной ЭДС в момент времени t = T/6 е = 4,5 В. Определить частоту и амплитуду наведенной ЭДС. В момент времени t = 0 рамка параллельна линиям магнитной индукции.

- Построить векторы тока и напряжения для момента времени t = 0, соответствующие следующим выражениям. Определить действующие значения токов и напряжений и фазовый сдвиг между ними для каждого случая.

- В цепь переменного тока включен резистор. Действующие значения тока и напряжения на нем 350 мА и U=42 В. Определить сопротивление резистора, выделившуюся на нем мощность, а также амплитудное значение тока.

- По резистору сопротивлением 20 Ом про ходит ток i= 0,75 sin ωt А. Определить мощность, амплитудное и действующее значения падения напряжения на резисторе, записать выражение мгновенного значения этого напряжения и построить век торную диаграмму токов и напряжений для t = 0.

- К резистору сопротивлением 1,5кОм приложено напряжение u=120 sin(ωt — π/6) В, Записать выражение для мгновенного значения тока, определить его амплитудное и действующее значения, мощность. Построить векторную диаграмму для момента времени t = 0.

- В цепи переменного тока через резистор проходит ток i=0,4sin(ωt+ π/2) А, при этом действующее значение падения напряжения 28,4 В. Определить сопротивление резистора и мощность, выделившуюся на нем. Записать выражение мгновенного значения напряжения и построить кривые изменения тока и напряжения, если частота изменения сигнала 100 Гц.

- Действующие значения тока и напряжения на резисторе 125 мА и 250 В. Частота изменения сигнала 400 Гц, начальная фаза тока π/6. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения и мощности, построить кривые изменения этих величин во времени. Определить сопротивление резистора и выделившуюся на нем мощность.

- На резисторе сопротивлением 3,2 Ом, включенном в цепь переменного тока, выделяется мощность Р=20 Вт. Определить действующее и амплитудное значения тока и напряжения.

- Через резистор сопротивлением 51 Ом проходит ток с действующим значением 0,5 А. Его начальная фаза равна нулю. Записать выражение мгновенного значения напряжения и мощности. Построить векторную диаграмму.

- Действующее значение переменного напряжения U, измеренное на резисторе сопротивлением 1,2кОм, составляет 820 мВ. Начальная фаза π/6 частота 150 Гц. Определить амплитудное и действующее значения тока в резисторе, записать выражение для его мгновенного значения. Зарисовать кривые изменения тока и напряжения и построить векторную диаграмму.

- Мгновенное значение тока, проходящего по цепи с активным сопротивлением, i=2,7 sin (ωt+ π/3) А, при этом напряжение изменяется по закону и=50 sin (ωt+ π/3) В. Определить сопротивление и потребляемую мощность цепи, а также действующие значения тока и напряжения.

- В цепь переменного тока последовательно включены два резистора. Ток изменяется по закону i = 0,2sin(628t — π/4) А. Потребляемая ими мощность Р=2,7 Вт, причем на первом резисторе она составляет 2/3 всей мощности. Определить сопротивления резисторов, записать закон изменения напряжения на каждом из них. Построить векторную диаграмму для момента времени t = 0 и определить период сигнала.

- Два параллельно соединенных резистора сопротивлениями 100 Ом и 20 Ом подключены к источнику переменного тока. Ток в неразветвленной части цепи i = 3,4 sin (ωt+ π/4) А. Определить действующие значения всех токов и входного напряжения, полную потребляемую мощность. Записать выражения для мгновенных значений токов в параллельных ветвях.

- Действующее значение падения напряжения U на сопротивлении R1 (рис. 5.12) при прохождении по нему тока i1 = 8,6sin(ωt+ π/8) А составляет 49 В при Uвх = 93 В. Отношение сопротивлений R3/R2=4. Определить сопротивление каждого резистора, эквивалентное сопротивление всей цепи R, полную потребляемую мощность. Записать выражения для мгновенных значений всех токов и напряжений.

- В электрической цепи схемы рис. 5.12 с входным напряжением Uвх=110 В по резистору R2 проходит ток I2 = 800 мА. Сопротивление параллельного участка цепи R3 = 140 Ом. Известно, что I2 = 0,8 I1 и его начальная фаза π/3. Определить действующие и амплитудные значения всех токов, мощность на каждом участке цепи, полную потребляемую мощность. Записать выражения для мгновенных значений напряжения и тока и построить векторную диаграмму.

- Полная мощность, потребляемая нагрузкой, соединенной по схеме рис. 5.12, 0,4 кВт при напряжении Uвх = 200 В. Мощность, потребляемая на параллельном участке, Р = 0,16 кВт, причем 2/5 этой мощности выделяется на резисторе R3. Определить действующие значения токов и напряжений на всех участках цепи и сопротивления этих участков.

- Сопротивления резисторов в схеме рис. 5.12. R1=720Ом, R2=800 Ом, R3=1200Ом. Входное напряжение Uвх = 73 sin (ωt+ π/4) В. Определить действующие значения токов в ветвях и записать выражения их мгновенных значений. Построить векторную диаграмму токов и напряжений для момента времени t = 0, Определить также полную потребляемую мощность цепи.

- К катушке индуктивности приложено напряжение переменного тока частотой 100 Гц и действующим значением 50 В при максимальном значении тока Im=2,5 А. Определить индуктивность катушки (активным сопротивлением катушки пренебречь).

- К катушке с индуктивностью L = 0,2 Гн приложено напряжение 36 В. Определить действующее значение тока в катушке и записать закон его изменения, если частота сигнала 150 Гц и начальная фаза напряжения 0.

- Через катушку индуктивности сопротивлением xL=l,2 Ом проходит переменный ток частотой 800 Гц и амплитудным значением 1т = 450 мА. Определить индуктивность катушки, действующее значение напряжения на ней, а также полную потребляемую мощность. Записать выражение для мгновенного значения напряжения на катушке.

- Через катушку индуктивностью L=150 мГн проходит ток i=0,1 sin 500t А. Записать выражение для мгновенного значения ЭДС самоиндукции, определить ее амплитудное значение и построить векторную диаграмму.

- Действующие значения переменного напряжения и тока с частотой 25 Гц в катушке индуктивности U=36,5 В и I=1,25 А соответственно. Определить индуктивность катушки, записать выражения для мгновенных значений напряжения и тока, построить графики изменения этих значений во времени.

- К катушке индуктивности приложено напряжение u=0,3sin314t В. В момент времени t = T/2 мгновенное значение тока i=0,5 А. Записать выражение для мгновенного значения тока, построить графики изменения этих величин во времени, определить значение индуктивности и реактивную мощность.

- К катушке индуктивности (с малым активным сопротивлением) сопротивлением XL=94 Ом приложено действующее значение напряжения U=121 В с частотой 150 Гц. Начальная фаза тока φ0=-π/6. Записать выражение мгновенного значения напряжения и тока, построить эти зависимости в функции времени, определить реактивную мощность и построить векторную диаграмму для момента времени t = 0.

- Напряжение, изменяющееся по закону u=113,5 sin (126t+7π/2) В, приложено к катушке с индуктивностью L=0,5 Гн (активным сопротивлением катушки пренебречь). Определить действующее значение тока в катушке, период, полную потребляемую мощность. Записать выражение для мгновенного значения тока и построить графики изменения и и i за период.

- По катушке, индуктивность которой L = 0,02 Гн, проходит ток, изменяющийся по закону i=0,03 sin 1570t А. Определить действующие значения напряжения, приложенного к катушке, наведенной ЭДС, полную потребляемую мощность. Построить векторную диаграмму и записать закон изменения и и eL во времени.

- Через катушку индуктивности проходит ток i=1,5 sin 1256t А. Определить индуктивность катушки, ее сопротивление, реактивную мощность и максимальное значение ЭДС самоиндукции, если в момент времени t=2/3 T значение наведенной ЭДС 28В.

- Две катушки с индуктивностями L1=150 мкГн и L2=350мкГн, соединенные параллельно, включены в цепь переменного тока. В неразветвленной части цепи ток изменяется по закону i=6,l sin 3140t А. Определить амплитудное и действующее значения падения напряжения на зажимах катушек, записать закон изменения ЭДС самоиндукции и определить реактивную мощность каждой катушки.

- По двум катушкам L1 и L2, соединенным последовательно, проходит ток i=3,5 sin 251,2t А. Действующее значение напряжения на входе этой цепи U=140 В. Определить индуктивность катушек, их сопротивление и максимальные значения ЭДС, наведенной в каждой катушке, если U1 = 0,15U2.

- Амплитудное значение ЭДС, наведенной в катушке с индуктивностью L=54,l мГн при прохождении по ней тока с амплитудным значением Im=1,8 А составляет 61,2 В. Определить наибольшее значение магнитного потока в катушке и частоту переменного тока, если катушка имеет 85 витков (активным сопротивлением катушки пренебречь).

- При действующем значении напряжения U=120 В с частотой 350 Гц, приложенного к катушке, максимальный магнитный поток Фm=2,8∙10-3 Вб. Катушка имеет индуктивность L = 26 мГн. Определить число витков катушки и действующее значение тока в ней. Как изменится число витков и ток: а) при увеличении частоты в три раза; б) при уменьшении частоты в два раза; в) при уменьшении входного напряжения в два раза?

- По катушке с индуктивностью L = 0,09 Гн (активным сопротивлением катушки пренебречь) проходит ток, действующее значение которого I=0,8 А при частоте 1500 Гц. Определить амплитудное значение приложенного к катушке напряжения, максимальную магнитную индукцию и потребляемую мощность, если катушка имеет 130 витков и площадь поперечного сечения S=12 см2. Записать выражение для мгновенного значения напряжения на катушке, если φ0=25°. Построить векторную диаграмму для t = 0.

- На рис. 5.13 представлена схема соединения индуктивных катушек, подключенных к источнику переменного тока. Реактивная мощность Q=120 вар, причем половина всей мощности выделяется на катушке L1 при токе i=1,7 sin (ωt - π) А. Действующее значение тока I, проходящего по катушке L2, составляет 0,64 А. Определить индуктивность каждой катушки, действующее значение входного напряжения и записать выражения для мгновенных значений токов i2 и i3, если T=0,04 c.

- Напряжение на входе электрической цепи (см. рис. 5.13) и = 250 sin (1256t+π/3) В, действующее значение тока в неразветвленной части цепи I=0,31 А. На катушке L3, сопротивление которой в 1,5 раза меньше сопротивления второй катушки L2, мощность Q3 = l8 вар. Определить индуктивность каждой катушки и всей цепи, действующие значения напряжений и токов на всех участках и записать закон изменения этих величин во времени. Построить векторную диаграмму токов и напряжений для момента времени t=0.

- К катушке, индуктивность которой L = 0,01 Гн и сопротивление R=15 Oм, приложено синусоидальное напряжение частотой 300 Гц и действующим значением U=82 В. Определить действующее значение тока в цепи и записать закон его изменения во времени, если начальная фаза напряжения 0.

- По катушке с индуктивностью L=200 мГн и сопротивлением R=85 Ом проходит переменный ток i=1,7 sin 628t А. Определить амплитудное, действующее значения и записать выражение мгновенного значения напряжения на катушке.

- Мгновенные значения тока и напряжения на катушке индуктивности i=0,1 sin 942t А и u=27 sin (942t +π/3) В. Определить активное сопротивление катушки, ее индуктивность и значения напряжений UR и UL. Построить векторную диаграмму.

- Полное сопротивление катушки Z=8 Ом, ее индуктивность L=300 мкГн. Действующее значение падения напряжения на ней составляет 4,8 В при частоте 2500 Гц. Определить угол сдвига фаз между напряжением и током, построить векторную диаграмму и определить полную, активную и ре активную мощности.

- Амплитудное значение напряжения, приложенного к катушке, Um = 52 В, ее активное со противление R = 63 Ом. Фазовый сдвиг между напряжением и током φ=40°. Определить индуктивность катушки, падение напряжения на ее активном и индуктивном сопротивлениях и построить векторную диаграмму для t=0 при условии, что начальная фаза напряжения 30°, частота 100 Гц.

- Индуктивное и активное сопротивления катушки составляют соответственно 12 и 5 Ом. Действующее значение приложенного к ней напряжения U=110 В. Построить векторную диаграмму и треугольник мощностей.

- Действующее значение переменного тока с частотой 450 Гц, проходящего по катушке, I= 1,2 А. Активное сопротивление катушки R=20 Ом. Определить индуктивность катушки, полную, активную и реактивную мощности, если падение напряжения на индуктивном сопротивлении катушки в пять раз больше напряжения на ее активном сопротивлении. Построить векторную диаграмму и треугольник мощностей.

- Действующие значения напряжений на активном и индуктивном сопротивлениях катушки равны соответственно 90 и 120 В, ее активная мощность Р=13,5 Вт. Определить ее полную и реактивную мощности, фазовый сдвиг между напряжением и током. Построить треугольники сопротивлений и мощностей.

- Мгновенное значение тока, проходящего по катушке, i=2,4 sin 314t А, действующее значение напряжения U=54,4 В, при этом реактивная мощность катушки Q=48 вар. Определить полное, активное и реактивное сопротивления катушки, активную и полную мощности, построить треугольник сопротивлений. Записать выражения для мгновенных значений напряжения на катушке, ее активном и индуктивном сопротивлении.

- Для катушки с активным сопротивлением R = 2,4 Ом и индуктивностью L=500 мкГн известны значения полной и активной мощности: S=73 ВА и P=48,6 Вт. Определить реактивную мощность катушки, частоту переменного тока и угол сдвига фаз между напряжением и током. Построить векторную диаграмму.

- Активная и реактивная мощности катушки с активным сопротивлением R=150 Ом составляют 13,5 Вт и 22,5 вар. Определить индуктивное и полное сопротивления катушки, полную потребляемую мощность, построить треугольники сопротивлений и мощностей. Записать выражения мгновенных значений тока и напряжения в катушке, если φ0i=0.

- Действующее значение падения напряжения на катушке U =36 В при частоте 200 Гц. Падение напряжения на индуктивном сопротивлении UL = 10 B, активная мощность Р = 5Вт. Определить полное, активное, индуктивное сопротивления катушки, ее индуктивность, полную и реактивную мощность, коэффициент мощности, построить векторную диаграмму.

- Напряжение, приложенное к катушке индуктивности, u=210sin(5024t-30°) В, ток i=12 sin (5024t—5°) А. Определить полное, активное и реактивное сопротивления катушки, ее индуктивность, построить треугольник сопротивлений и векторную диаграмму для момента t=0.

- Мгновенное значение напряжения на катушке u=12sin(2512t-80°)B. Отношение XL/RX=2:3, полная потребляемая мощность S=100 ВА. Определить полное, активное, реактивное сопротивления катушки, ее индуктивность, активную и реактивную мощности. Записать выражения для мгновенных значений тока и наведенной ЭДС. Построить векторную диаграмму для момента времени t=0.

- К катушке с индуктивностью L = 50мГн приложено напряжение переменного тока с частотой 300 Гц, сдвинутое по фазе относительно тока на угол φ=60°. Полная мощность цепи S=64,5 BA. Определить полное, активное и реактивное сопротивления катушки, коэффициент мощности. Записать выражения мгновенных значений тока и напряжения, если φi=π/3. Построить треугольник мощностей и векторную диаграмму для момента времени t=0.

- Переменный ток i=5 sin (251,2t+30°) А проходит по катушке с активным сопротивлением R=0,8 Ом и индуктивностью L=6,3∙10-3 Гн. Определить полную активную и реактивную мощности, коэффициент мощности. Записать выражения мгновенных значений напряжения на катушке и наведенной ЭДС. Построить векторную диаграмму для момента времени t = 0.

- Действующие значения тока и напряжения в катушке с индуктивностью L = 500 мкГн составляют 120 мА и 2 В. Определить полное, активное и реактивное сопротивления катушки и частоту сигнала, если коэффициент мощности цепи cos φ=0,64 и действующее значение наведенной ЭДС E=1,5 В. Построить треугольник сопротивлений, мощностей и векторную диаграмму для момента времени t=0. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения и наведенной ЭДС, если φи=20°.

- К катушке с индуктивностью L=0,006 Гн приложено напряжение и=140sin(4082t+15°) В, при этом амплитудное значение напряжения на индуктивном сопротивлении ULm=90 В. Определить полное и активное сопротивления катушки, коэффициент мощности. Записать выражение мгновенного значения тока. Построить треугольник мощностей и векторную диаграмму для момента времени t=0.

- При прохождении по катушке с индуктивным сопротивлением XL=1335 Ом тока I=0,2 А на ней возникает ЭДС самоиндукции с амплитудным значением Ет=267 В. Определить полное и активное сопротивления катушки, полную, активную и реактивную мощности, если cos φ=0,7, а f=850 Гц. Построить векторную диаграмму для момента времени t=0, если начальная фаза φ0u=-60°.

- По катушке индуктивности проходит переменный ток с действующим значением I=18 А, с частотой 40 Гц, при этом S=546 ВА, a Q=285 вар. Определить параметры катушки (RK, XL, L), коэффициент мощности, построить треугольники сопротивлений и мощностей.

- Катушка индуктивности включена последовательно с резистором сопротивлением R=100 Ом. Частота переменного тока, проходящего по цепи, 50 Гц. Действующие значения падения напряжения на резисторе и катушке UR=10 В и Uк=4 В. Активная мощность цепи Р=1,2 Вт. Определить активное сопротивление катушки, ее индуктивность, коэффициент мощности. Построить треугольник напряжений.

- Активная мощность катушки с индуктивностью L=6,25 мГн, подключенной к источнику переменного тока с частотой 250 Гц, равна 600 Вт. Действующее значение активной составляющей напряжения U=66,6 В. Определить действующие значения тока и напряжения, приложенного к катушке, полное, активное и реактивное сопротивления катушки, полную и реактивную мощности. Записать выражения для мгновенных значений тока и напряжения в катушке, если φи=π/4. Построить векторную диаграмму для момента времени t=0.

- К источнику переменного тока с частотой f=25 Гц подключена индуктивная катушка. Действующее значение тока через катушку I=7 А, активная мощность Р=166,6 Вт, падение напряжения на индуктивном сопротивлении катушки UL=54 B. Определить полное и активное сопротивления катушки, ее индуктивность, действующее значение приложенного напряжения, построить треугольник мощностей и векторную диаграмму.

- Реактивная и полная мощности, потребляемые индуктивной нагрузкой, Q=103,5 вар и S=108,5 ВА. Определить действующие значения тока и приложенного к входу напряжения, коэффициент мощности и потребляемую активную мощность, если UL=57,6B. Построить векторную диаграмму.

- Для определения параметров катушки ее подключили к источнику постоянного тока напряжением U=36 В, при этом ток был равен 14,4 А. Затем катушку подключили к источнику переменного тока с частотой f=600 Гц и действующим значением напряжения U=60 В. При этом действующее значение тока достигло 8,7 А. Определить полное, активное и реактивное сопротивления катушки и ее индуктивность.

- Катушку с индуктивностью 242 мГн подключают к источнику постоянного тока с напряжением U=120 В, при этом ток I=480 мА. Затем катушку подключают к источнику переменного тока с действующими значениями входного напряжения и тока U=120 В и I=150 мА. Определить полное и активное сопротивления катушки, полную, активную и реактивную мощности и частоту источника переменного тока. Построить векторную диаграмму.

- Две катушки соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока напряжением 27 В, при этом ток в цепи 135 мА. Затем цепь подключают к источнику переменного тока с частотой f=150 Гц и действующими значениями напряжения и тока U=220 В и I=496 мА. Определить индуктивность и активное сопротивление второй катушки, если L1=0,3 Гн и R1=160 Ом. Построить векторную диаграмму.

- Потребитель, состоящий из последовательно включенных катушки и резистора 25 Ом, подключен к источнику постоянного тока напряжением 27 В. При этом ток в цепи I=0,7 А. Затем тот же потребитель подключают к источнику переменного тока с действующим значением напряжения U=127 В, в этом случае ток 2 А. Определить полное, активное и реактивное сопротивления катушки, полное сопротивление цепи, фазовый сдвиг между напряжением и током в катушке. Построить треугольник сопротивлений и треугольник мощностей.

- Три резистора, каждый сопротивлением R=125 Ом, соединены по схеме «звезда» и включены в трехфазную четырехпроводную сеть. Ток каждой фазы 880 мА. Определить действующие значения фазного и линейного напряжений, линейного тока, полную потребляемую мощность нагрузки, построить векторную диаграмму токов и напряжений.

- Определить действующие значения токов в каждой фазе, если в фазе А (см. задачу 226) сопротивление нагрузки увеличить вдвое; линейное напряжение при этом остается прежним.

- Потребитель, соединенный по схеме «звезда» (нагрузка равномерная), включен в трехфазную сеть переменного тока с действующим значением линейного напряжения Uл=380 В. Коэффициент мощности нагрузки cos φ=0,5, ток в фазе Iф=22 А. Определить полное, активное и реактивное сопротивления потребителя в фазе, а также полную, активную и реактивную мощности нагрузки.

- Три индуктивные катушки с активным сопротивлением R=34,2 Ом и индуктивным сопротивлением XL=23,5 Ом соединены по схеме «звезда» и подключены к источнику трехфазного напряжения. Активная мощность в фазе Рф=1,6 кВт. Определить действующие значения линейного и фазного напряжений, тока в фазе, полную и реактивную мощности нагрузки.

- К источнику трехфазного напряжения с действующим значением линейного напряжения Uл=380 В и частотой f=50 Гц подключена равномерная индуктивная нагрузка, соединенная по схеме «звезда». Действующее значение тока в фазе Iф=1,25 А, коэффициент мощности нагрузки cos φ=0,456. Определить полное и активное сопротивления нагрузки, ее индуктивность, полную потребляемую мощность. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

- В трехфазную сеть с действующим значением линейного напряжения Uл=220 В включена равномерная активная нагрузка по схеме «звезда» с сопротивлением в каждой фазе Rф=20 Ом. Определить напряжения в фазах и токи до и после перегорания предохранителя в фазе В. Построить векторные диаграммы токов и напряжений.

- В трехфазную сеть с действующим значением линейного напряжения Uл=380 В включена активная нагрузка, соединенная по схеме «звезда». Сопротивления резисторов в фазах А, В и С соответственно равны 15, 15 и 35 Ом. Определить действующие значения напряжений в фазах, если в фазе А произошел разрыв цепи. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

- Полная мощность S, потребляемая равномерной нагрузкой, соединенной по схеме «звезда», состоящей из конденсатора емкостью С=80 мкФ и последовательно включенного с ним резистора сопротивлением R=51 Ом, в каждой фазе составляет 561 ВА. Определить действующие значения линейного и фазного напряжений, линейного и фазного токов, активную и реактивную мощности нагрузки. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

- В сеть трехфазного тока включена равномерная нагрузка с активным сопротивлением в каждой фазе R=8 Ом и индуктивным сопротивлением ХL=14 Ом, соединенная по схеме «звезда». Определить напряжение в начале линии, имеющей активное сопротивление Rл=0,6 Ом, если напряжение на нагрузке Uн=110В. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

- К трехфазному генератору с ЭДС в фазе Eф=309 В, обмотки которого соединены по схеме «звезда» и имеют активное и индуктивное сопротивления в фазе R=0,5 Ом и XL=1,5 Ом, подключена равномерная нагрузка, соединенная по cxeмe «звезда» с активным и индуктивным сопротивлениями в фазе 10 и 12 Ом. Определить действующие значения линейного напряжения генератора и нагрузки, ток в линии и потери напряжения в линии, если Rл=Xл=2,5 Ом.

- В сеть с действующим значением линейного напряжения UЛ=380 В включен трехфазный асинхронный двигатель, обмотки которого соединены по схеме «звезда». Действующее значение линейного тока Iл=10,5А, коэффициент мощности cos φ=0,85. Определить ток и напряжение в фазе, потребляемую двигателем полную, активную и реактивную мощности.

- Три одинаковые группы ламп накаливания, соединенные по схеме «звезда», включены в трехфазную четырехпроводную сеть с действующим значением линейного напряжения Uл=380 В. Определить полную мощность, потребляемую нагрузкой, если линейный ток IЛ=16,5 А.

- Приемник энергии, соединенный по схеме «звезда», подключен к трехфазной четырехпроводной сети с действующим значением линейного напряжения Uл=220 В и имеет в каждой фазе сопротивление R=100 Om. Определить значения тока в линии и в нейтральном проводе.

- В фазах А, В и С приемника энергии, подключенного к трехфазной четырехпроводной сети, действующие значения токов соответственно равны 10, 30 и 5 А. Определить ток в нейтральном проводе, если нагрузка активная.

- В четырехпроводную трехфазную сеть включена неравномерная активная нагрузка, имеющая значения сопротивлений в фазах А, В и С соответственно 20, 40 и 10 Ом. Определить токи в фазах, потребляемую мощность нагрузки и ток в нейтральном проводе, если действующее значение линейного напряжения Uл=380 В.

- К трехфазной четырехпроводной сети с действующим значением линейного напряжения Uл=380 В подключены три группы ламп накаливания с сопротивлением в фазах А, В и С: R=48; 85,7; 250 Ом соответственно. Определить напряжение в фазе А и токи во всех фазах при обрыве нейтрального провода, если измеренные значения напряжений в фазах В и С следующие: UB=240 В, Uc=300 В. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

- В трехфазную четырехпроводную сеть с действующим значением линейного напряжения Uл=220 В включены лампы накаливания. В каждую фазу включены параллельно по пять ламп мощностью Р=60 Вт каждая. Определить линейный ток, токи в фазах, ток в нейтральном проводе, сопротивление каждой фазы, напряжение каждой фазы при обрыве нейтрального провода. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

- На рис. 6.10, а—г представлены схемы приемников электрической энергии. Пояснить, будет ли ток в нейтральном проводе каждой из представленных схем, построить векторные диаграммы токов и напряжений в общем виде, считая, что значения полных сопротивлений во всех  фазах одинаковы.

- В трехфазную четырехпроводную сеть с действующим значением линейного напряжения Uл=208 В и частотой f=50 Гц подключен приемник энергии в соответствии со схемой рис. 6.10, а, где R=25 Ом, С=53 мкФ. Определить действующие значения токов и напряжений в фазах, полную, активную и реактивную мощности, построить векторную диаграмму токов и напряжений и определить ток в нейтральном проводе.

- К трехфазной четырехпроводной сети с действующим значением линейного напряжения Uл=380 В и частотой f=50 Гц подключена нагрузка, соединенная по схеме рис. 6.10, г, где RC=XA=XB=176 Ом. Определить полную потребляемую мощность нагрузки и ток в нейтральном проводе, а также значения емкости и индуктивности нагрузки.

- Из условия задачи 245 определить значение и характер полного сопротивления ZB (емкостный, индуктивный, активный), которое необходимо включить в фазу В (при условии XA=RC=176 Ом) (рис. 6.10, г), чтобы ток в нейтральном проводе отсутствовал.

- В трехфазную четырехпроводную сеть с действующим значением напряжения в линии Uл=120 В включены лампы накаливания. В фазы А и С включено параллельно по 10 ламп мощностью Р=40 Вт каждая, а в фазу В—16 ламп по 60 Вт каждая. Определить токи через каждую лампу, сопротивление каждой лампы, ток в нейтральном проводе и полную потребляемую мощность. Как изменится ток в нейтральном проводе, если в фазе В отключится половина всех ламп?

- Приемник электрической энергии включен в трехфазную четырехпроводную сеть с действующим значением фазного напряжения Uф=127 В и частотой f=50 Гц. В фазу А включен резистор сопротивлением R=181,4 Ом, в фазу В—конденсатор емкостью С=17,5мкФ. Определить характер (емкостный, индуктивный, активный) нагрузки, включенной в фазу С, ее полное, активное и реактивное сопротивления, необходимые для того, чтобы ток в нейтральном проводе был равен нулю.

- На рис. 6.12 представлена схема для контроля наличия трехфазного напряжения в сети. Написать выражение напряжения на конденсаторе C1 (в общем виде) при условии С1>>С для следующих случаев: а) при наличии напряжения во всех фазах, б) при отсутствии напряжения в одной фазе, в) при отсутствии напряжения в двух фазах одновременно.

# ЛИТЕРАТУРА

- Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники. – М.: Высшая школа, 1991.

- Буртаев Е. В. Теоретические основы электротехники. – М.: Энергоатомиздат, 1984.

- Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД). – М.:ИРПО, 2000.

- ГОСТ 19880—74 Электротехника. Основные понятия Термины и определения ГОСТ Т521-V1-81 Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы, магнитные усилители.

- ГОСТТ521-Х1-81 Электроизмерительные приборы. ГОСТ 2.728-74 Резисторы. Конденсаторы.

- Евдокимов Ф. Е. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1981.

- Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 2001.

- Зайчик М. Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. — М.: Энергоатомиздат, 1988.

- Можаев Н.С., Хорин Е.Ф. Лабораторный практикум по ТОЭ и общей электронике. – М.: ВИА, 1993.

- Новиков П.Н. Задачник по электротехнике. – М.: Высшая школа, 1999.

- Попов В. С. Теоретическая электротехника. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. – Главгосэнергонадзор России, 1994.

- Правила устройства электроустановок. – М: Энергоатомиздат, 2000.

- Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники. Курс лекций. – М.:Корона Принт, 2000.

- Прянишников В.А. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах. – М.: Корона Принт, 2001.

- Цейтлин Л. С. Руководство к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники. – М.: Высшая школа, 1995.

Приложения