РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ 
Содержание работы 
К симметрическому трехфазному источнику электрической энергии через 
сопротивления подключены приемники, соединенные по типу «звезда» либо 
«треугольник». 
Вследствие аварии произошло замыкание накоротко одного из сопротивлений или 
разрыв в цепи (место разрыва на схемах указано соответствующим рубильником) и 
вновь возникшая цепь приемника электрической энергии стала несимметричной. 15 
Для данной электрической цепи требуется: 
1. Определить все токи – линейные и фазные. 
2. Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму 
напряжений. На топографической диаграмме должны быть указаны векторы напряжений 
на всех элементах схемы. 
3. Определить показания электродинамических ваттметров. 

Методические указания к выполнению работы 
1. На топографической диаграмме должны быть указаны векторы напряжений на 
всех элементах схемы. 
2. Согласно номеру заданного варианта выбрать электрическую схему рис. 3–1, …, 3–30. 
3. Выбрать численные значения элементов приемников и параметры источников 
ЭДС.