Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Высшее государственное учебное заведение

«Приазовский государственный технический университет»

Кафедра Экономики предприятий

Захаренко Н.С.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

для самостоятельной работы

по «Внутрифирменному менеджменту»

для студентов Энергетического факультета

Мариуполь, 2013

План

Введение

1 Организация и планирование производства

1.1 Расчет сметной стоимости принятого в проекте варианта внешней и внутренней системой электроснабжения

1.2 Организация и планирование ремонтов и межремонтного обслуживания системы электроснабжения

2 Организация и планирование труда и заработной платы

2.1 Режим труда персонала

2.2 Баланс использования рабочего времени среднесписочного работника

2.3 Расчет плановой численности персонала

3 Расчет годовых эксплуатационных расходов

3.1 Расчет амортизационных отчислений

3.2 Расчет затрат на текущий ремонт электрооборудования

3.3 Расчет на содержание и эксплуатацию электрооборудования

3.4 Расчет общепроизводственных расходов

3.5 Расчет суммы прочих расходов

3.6 Смета годовых эксплуатационных расходов

Заключение

Список используемой литературы

1 Организация и планирование производства

1.1 Расчет сметной стоимости принятого в проекте варианта внешней и внутренней системой электроснабжения

Сметная стоимость системы электроснабжения определена на основе укрупненных показателей стоимости оборудования (строительства, реконструкции), которая включает стоимость электрооборудования, различных элементов схемы и стоимость строительно-монтажных работ, данные по вариантам (Приложение 1). Капитальные затраты сводятся в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Смета капитальных затрат по системе электроснабжения предприятия

| Наименование оборудования | Тип, марка | Кол-во, (шт), (км) | Сметная стоимость, тыс.грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость единицы оборудования, тыс.грн | Общая стоимость оборудования, тыс.грн |
| … |  |  |  |  |
| Итого: | Х | Х | Х |  |

По расчетным данным аналитической таблицы 1.1 определяем коэффициент капитальных вложений:

,						(1.1)

где  – общая сумма капитальных вложений, тыс.грн;

– необходимое количество трансформаторов, шт.

– мощность короткого замыкания на шинах подстанции в максимальном режиме, кВА

1.2 Организация и планирование ремонтов и межремонтного обслуживания системы электроснабжения

Основной задачей ремонта энергетического оборудования является предупреждение его преждевременного износа и обеспечение его постоянной рабочей готовности. Правильная организация ремонта является важным условием надежной работы энергооборудования и предприятия в целом.

Своевременный ремонт основных производственных фондов приводит к наиболее полному их использованию, повышению качества выпускаемой продукции, а, следовательно, к снижению ее себестоимости.

Система планово-предупредительных ремонтов энергооборудования и сетей предусматривает текущие и капитальные ремонты, которые выполняются ремонтным персоналом.

Текущий ремонт: замена быстроизнашивающихся деталей, промывка и чистка масляных и охлаждающих систем, испытание агрегатов, выявление деталей, требующих замены или восстановления при капитальном ремонте, составление ведомости дефектов. Задача текущего ремонта состоит в обеспечении работоспособности оборудования до очередного планового ремонта.

Капитальный ремонт: полная разборка, осмотр всех деталей, замена отдельных деталей и узлов, исправление всех дефектов, испытание и апробирование энергооборудования. Задачей капитального ремонта является не только в обеспечении работоспособности оборудования, но и в полном восстановлении производственной мощности и первоначальных технико-экономических показателей агрегатов. Период между двумя капитальными ремонтами или от начала ввода в эксплуатацию до перового капитального ремонта называется ремонтным циклом, а между двумя очередными плановыми ремонтами – межремонтным периодом.

Рациональная организация ремонтов базируется на системе нормативов, в которую помимо норм периодичности входят нормативы трудоемкости работ и продолжительности простоя оборудования в ремонте.

Ремонтная служба в электрохозяйстве предприятия решает широкий круг задач, среди которых наиболее важное значение имеет выбор рационального способа ремонта, организация труда на ремонтных работах, технологическая и материальная подготовки ремонтов.

Функции эксплуатационного персонала следующие: пуск и остановка оборудования, периодическая проверка средств релейной защиты и автоматики, наблюдение за состоянием оборудования и текущий энергетический контроль, регулирование процессов, уход за оборудованием, ведение документации.

Для определения численности персонала необходимо определить трудоемкость ремонтных работ и межремонтного обслуживания.

Плановая трудоемкость ремонтных работ i-го вида оборудования сетей может быть определена как среднегодовая, исходя из структуры ремонтного цикла оборудования и сетей, по формуле:

,					(1.2)

где  - нормы времени соответственно на капитальные и текущие ремонты на одну ремонтную единицу оборудования и сетей, н-час, , ;

- количество капитальных и текущих ремонтов в структуре ремонтного цикла;

- категория сложности ремонта i-го вида оборудования сетей;

- количество оборудования и сетей i-го вида;

- продолжительность ремонтного цикла, лет.

Общая среднегодовая трудоемкость ремонтных работ суммируется по видам оборудования и сетей (Приложение 1). Расчет представляется в виде аналитической таблицы 1.2.

Таблица 1.2 – Расчет среднегодовой трудоемкости ремонтных работ

| Наименование оборудования | Кол-во, (шт), (км) | , лет |  | Структура ремонтного цикла |  | Среднегодовая трудоемкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | , н-час |
| Итого: | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |

В постоянную часть затрат включены: общеподстанционный пункт управления, аккумуляторная батарея, вспомогательные здания, связь и телемеханика, маслосклад, водопровод и канализация.

Плановая трудоемкость работ по межремонтному обслуживанию работающего энергооборудования и сетей в течение года определяется по формуле:

(1.3)

где  - сумма ремонтных единиц оборудования (по данным таблицы 2.2);

- месячная норма времени на обслуживание одной ремонтной единицы оборудования и сетей, равная 0,47 н-час.;

- коэффициент сменности работы оборудования и сетей, равный 2,8;

12 – количество месяцев в году.

2 Организация и планирование труда и заработной платы

2.1 Режим труда персонала

Персонал, обслуживающий заводское и цеховое электрохозяйство предприятия принадлежит к вспомогательному и подразделяется на ремонтный (электрослесарь по ремонту) и обслуживающий (электромонтер подстанции).

Совместная работа требует согласованности действий во времени. Рациональный режим труда и отдыха должен удовлетворять потребности производства, учитывать физиологические возможности человека, его работоспособность и объективную потребность организма в отдыхе. В соответствии с этими требованиями принимаем следующие режимы труда персонала подстанции:

- эксплуатационный персонал работает по непрерывному четырех бригадному графику с продолжительностью смены 12 часов. Выходные: после ночной смены отдыхают 48 часов, после дневной смены – 24 часа.

- ремонтный персонал работает по пятидневной рабочей неделе. Продолжительность рабочего дня – 8 часов. Выходные: суббота и воскресенье.

Представить график рабочего времени персонала.

2.2 Баланс использования рабочего времени среднесписочного работника

Баланс использования рабочего времени рабочего составляется для планирования численности персонала, определения номинального, фактического и эффективного фондов рабочего времени и коэффициента использования рабочего времени.

На основании данных (Приложение 2) составляем баланс использования рабочего времени соответственно варианту.

Таблица 2.1 – Баланс использования рабочего времени одного рабочего

| Элементы баланса рабочего времени | 5-ти дневная рабочая неделя (8 часов) |  | Непрерывный 4-х бригадный график (12 часов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дни | часы | дни | часы |
| Календарный фонд рабочего времени |  |  |  |  |
| Выходные и праздничные дни |  |  |  |  |
| Номинальный фонд рабочего времени |  |  |  |  |
| Невыходы, всего: |  |  |  |  |
| - отпуска очередные и дополнительные |  |  |  |  |
| - отпуска по беременности и родам |  |  |  |  |
| - больничные листы |  |  |  |  |
| - общественные и государственные обязанности |  |  |  |  |
| Плановый фонд рабочего времени |  |  |  |  |
| Внутрисменные потери, всего |  |  |  |  |
| - сокращенный рабочий день для подростков |  |  |  |  |
| - сокращенный рабочий день во вредных условиях |  |  |  |  |
| Эффективный фонд рабочего времени |  |  |  |  |

2.3 Расчет плановой численности персонала

Расчет численности персонала выполняется на основании трудоемкости ремонтных работ ля ремонтных рабочих и трудоемкости обслуживания для эксплуатационного персонала.

Явочная численность эксплуатационного персонала соответствует расстановочному штатному расписанию и определяется из трудоемкости обслуживания:

,					(2.1)

где  - плановая трудоемкость работ;

- номинальный фонд рабочего времени эксплуатационного персонала;

- коэффициент выполнения норм, для эксплуатационного персонала Кн=1.

Списочная численность эксплуатационного персонала учитывает кроме явочной, резерв работающих на подмене отпусков, больничных листов и т.д. и определяется по формуле:

,						(2.2)

где КИЭК=0,8 – коэффициент использования рабочего времени эксплуатационного персонала.

Явочная численность ремонтного персонала:

,						(2.3)

где КН=1,1 – коэффициент выполнения норм для ремонтного персонала

Списочная численность ремонтного персонала:

,						(2.4)

где КИРЕМ=0,79 – коэффициент использования рабочего времени для ремонтного персонала.

На основании расчетов составить штатную ведомость рабочих в форме таблицы 2.2.

Таблица 2.2 – Штатная ведомость рабочих

| Наименование профессии | Разряд | Тарифная ставка 1 час., грн | Премия, % |
| --- | --- | --- | --- |

Размер основной заработной платы рассчитывает по формуле исходя из размера тарифной ставки рабочего.

ЗПОСН=Тс×ЭФРВ×ППП,				(2.5)

где Тс – тарифная ставка рабочего, грн/час,

ЭФРВ – эффективный (плановый) фонд рабочего времени, час.,

ППП – численность персонала, чел.

Дополнительная заработная плата включает в себя оплату отпусков, оплату государственных и общественных обязанностей (командировок) и премии за отсутствие неполадок в системе, оплату за работу в ночное и вечернее время, в праздничные дни.

Оплата отпусков рассчитывается по формуле:

ЗПОТП=ЗПОСН×tОТПТгод,					(2.6)

где tОТП – продолжительность отпуска, дней.

Оплата по остальным статьям рассчитывается по аналогичным формулам исходя из исходных данных.

Доплата за работу в ночное время составляет 0,4 тарифной ставки за каждый час. Ночным временем работы считается время с 2200 до 600.

Количество времени отработанное в ночные смены определяется по формуле:

ННочь=НФВ3, 						(2.7)

где НФВ – рабочий фонд времени в ночную смену, час

Заработная плата за ночное рабочее время определяется по формуле:

ЗПНочь=Тс×0,4×ННочь×ППП				(2.8)

Доплата за работу в вечерние часы составляет 0,2 тарифной ставки за каждый час вечерней работы дополнительно. Вечерним временем считается время с 1800 до 2200.

Количество времени отработанное в вечерние часы определяется по формуле:

НВечер=НФВ6, 						(2.9)

Заработная плата за вечернее рабочее время определяется по формуле:

ЗПВечер=Тс×0,2×НВечер×ППП				(2.10)

Доплата за работу в выходные и праздничные дни оплачивается по двойному тарифу и определяется по формуле:

ЗППраздник=Тс×2×НПраздник×ППП				(2.11)

Размер премиальных выплат определяется по формуле:

Премия=Пр%×(ЗПОСН+ЗПНочь)				(2.12)

где – ПР% - процент премиальных выплат

Размер дополнительной заработной платы определяется по формуле:

ЗПДОП=ЗПОТП+ЗПГособяз+ЗППраздник+ЗПНочь+ЗПВечер	(2.13)

Сумма годового фонда оплаты труда определяется по формуле:

ФОТ=ЗПОСН+ЗПДОП					(2.14)

Определить среднемесячную заработную плату одного работника, отчисления на обязательное государственное страхование, социальное страхование и в фонд занятости.

Все расчетные данные свести в аналитическую таблицу 2.3.

Таблица 2.3 – Расчет фонда оплаты труда

| Профессия | Кол-во штатных сотрудников, чел. | Основная заработная плата, грн | Доплаты к основной заработной плате, грн |  |  |  |  |  | Дополнительная заработная плата, грн | Всего фонд оплаты труда, грн | Среднемесячная ЗП, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За ночные часы работы, грн | За вечерние часы работы, грн | За праздничные и выходные дни, грн | Отпускные, грн | За выполнение гос.обязанностей, грн | Премии, грн |  |  |  |

Для расчета годовых эксплуатационных расходов на обслуживание оборудования составляется смета-спецификация оборудования.

Годовые эксплуатационные расходы включают в себя:

- амортизационные отчисления от капитальных затрат на установку;

- основная заработная плата рабочих;

- дополнительная заработная плата рабочих;

- отчисления на государственное и социальное страхование, в фонд занятости (37,5 % от фонда оплаты труда);

- затраты на материалы и запчасти;

- прочие расходы.

3.1 Расчет амортизационных отчислений

Расчет производится по группам основных фондов, которые на стадии проектирования формируются в форме капитальных затрат на электрооборудование, производственные здания и сооружения и прочее с учетом стоимости строительно-монтажных работ. Расчет амортизационных отчислений представляется в виде аналитической таблицы 3.1.

Таблица 3.1 – Расчет амортизационных отчислений

| Наименование групп основных фондов | Стоимость, тыс.грн | Норма амортизации, % | Сумма амортизации, тыс.грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабельные линии |  |  |  |
| Силовое электрооборудование |  |  |  |
| Здания подстанции |  |  |  |
| Постоянная часть затрат |  |  |  |
| Итого: |  | Х |  |

3.2 Расчет затрат на текущий ремонт электрооборудования

Затраты на текущий ремонт электрооборудования включают основную и дополнительную заработную плату ремонтного персонала, отчисления на обязательное государственное социальное страхование, отчисления в фонд занятости населения, материалы и запчасти, услуги других цехов.

Для укрупненных расчетов возможно применение структурного метода определения затрат, приняв долю заработной платы в общей структуре затрат 30%.

Расчет затрат на текущий ремонт электрооборудования представляется в виде аналитической таблицы 3.2.

Таблица 3.2 – Расчет затрат на текущий ремонт электрооборудования

| Наименование статей затрат | Сумма затрат, тыс.грн | Структура затрат, % |
| --- | --- | --- |
| ЗП основная ремонтного персонала |  |  |
| ЗП дополнительная ремонтного персонала |  |  |
| Отчисления на обязательное государственное социальное страхование |  |  |
| Отчисления в фонд занятости населения |  |  |
| Материалы и запчасти |  |  |
| Услуги других цехов |  |  |
| Итого: |  | 100 |

3.3 Расчет на содержание и эксплуатацию электрооборудования

Затраты на текущий ремонт электрооборудования включает основную и дополнительную заработную плату обслуживающего персонала, отчисления на обязательное государственное социальное страхование, отчисления в фонд занятости населения, материалы и запчасти, услуги других цехов.

Для укрупненных расчетов возможно применение структурного метода определения затрат, приняв долю заработной платы в общей структуре затрат 30%.

Расчет затрат на содержание и эксплуатацию электрооборудования представляется в виде аналитической таблицы 3.3.

Таблица 3.3 – Расчет на содержание и эксплуатацию электрооборудования

| Наименование статей затрат | Сумма затрат, тыс.грн | Структура затрат, % |
| --- | --- | --- |
| ЗП основная эксплуатационного персонала |  |  |
| ЗП дополнительная эксплуатационного персонала |  |  |
| Отчисления на обязательное государственное социальное страхование |  |  |
| Отчисления в фонд занятости населения |  |  |
| Материалы и запчасти |  |  |
| Услуги других цехов |  |  |
| Итого: |  | 100 |

3.4 Расчет общепроизводственных расходов

Общепроизводственные расходы включают заработную плату административно-управленческого персонала участка, амортизацию зданий и сооружений цеха, содержание зданий и сооружений (в том числе текущий ремонт), расходы на охрану труда и технику безопасности, страхование имущества. Расходы на страхование имущества принимаем в размере 3% от стоимости капитальных вложений. Общепроизводственные расходы относятся к косвенным – принимаем их значение в размере 75% от основной заработной платы эксплуатационного персонала.

3.5 Расчет суммы прочих расходов

Прочие расходы включают такие статьи как внутризаводское перемещение грузов, износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря, затраты на исследования и т.д. Принимаем сумму прочих расходов в размере 5% от суммарных затрат на амортизацию, текущий ремонт, содержание и эксплуатацию оборудования.

3.6 Смета годовых эксплуатационных расходов

Смету годовых эксплуатационных расходов по системе электроснабжения составляют на основе рассчитанных ранее данных комплексных статей затрат и оформляют в виде аналитической таблицы 3.4.

Таблица 3.4 – Смета годовых эксплуатационных расходов

| Наименование статей затрат | Сумма, тыс.грн | Структура затрат, % |
| --- | --- | --- |
| Амортизационные отчисления |  |  |
| Затраты на текущий ремонт |  |  |
| Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования |  |  |
| Общепроизводственные расходы |  |  |
| Прочие расходы |  |  |
| Итого: |  | 100 |

| Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов | тип, марка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | цена 1 шт, тыс.грн | Трц |  |  | Rj |
|  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трансформатор силовой | ТРДН-40000/110 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1060 | 72 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | КТП | ТМН-1000/10 | 25 | 27 | 25 | 28 | 24 | 20 | 22 | 27 | 26 | 20 | 33 | 10 | 1 | 3 | 11 |
| 3 | Трансформатор тока | ТФЗМ-110Б | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Трансформатор тока | ТПШЛ-10кВ | 30 | 28 | 32 | 26 | 28 | 30 | 36 | 32 | 30 | 34 | 1,2 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| 5 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10кВ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1,7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Выключатели | ВМТ-110кВ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 114 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 7 | Выключатели | ВВЭ-10кВ | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 15,3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | Ячейки КРУ | КРУ2-10 | 30 | 28 | 32 | 26 | 28 | 30 | 36 | 32 | 30 | 34 | 40 | 4 | 1 | 2 | 22 |
| 9 | Кабель | ААШв 3х185 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 20 | 20 | 1 | 19 | 0,5 |
| 10 | Кабель | ААШв 3х150 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 18 | 20 | 1 | 19 | 0,8 |
| 11 | Кабель | ААШв 3х95 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 15 | 20 | 1 | 19 | 0,5 |
| 12 | Кабель | ААШв 3х70 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 10 | 20 | 1 | 19 | 1,2 |
| 13 | ВЛЭП | АС-120 | 44 | 38 | 44 | 46 | 38 | 40 | 46 | 42 | 40 | 46 | 30 | 15 | 1 | 14 | 32 |
| 14 | Здание п/ст | ЗРУ ж/б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 50 | 1 | 5 | 1 |
| 15 | Разъединитель | РНДЗ-2-110/630УЗ | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | КУ | УК6-10-1125 | 10 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | 12 | 10 | 14 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 17 | Постоянные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |

| Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов баланса рабочего времени | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  |  | Дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Календарный фонд рабочего времени, дней | 365 | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  |  |
| 2 | Выходные и праздничные дни | 109 183 | 109 183 |  | 109 183 |  | 109 183 |  | 109 183 |  | 109 183 |  | 109 183 |  | 109 183 |  | 109 183 |  | 109 183 |  |  |
| 3 | Номинальный фонд рабочего времени, дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Невыходы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | отпуска очередные и дополнительные | 42 20 | 44 22 |  | 41 21 |  | 44 20 |  | 40 20 |  | 39 21 |  | 42 21 |  | 43 22 |  | 41 21 |  | 41 20 |  |  |
| 4.2 | болезни (в т.ч. по беременности и родам) | 12 11 | 11 13 |  | 10 11 |  | 9 10 |  | 11 9 |  | 13 11 |  | 10 12 |  | 11 10 |  | 12 10 |  | 10 10 |  |  |
| 4.3 | служебные командировки | 3 2 | 6 2 |  | 7 3 |  | 4 2 |  | 9 3 |  | 3 2 |  | 8 3 |  | 4 2 |  | 4 2 |  | 9 3 |  |  |
| 4.4 | с разрешения администрации | 1 0 | 0 0 |  | 1 0 |  | 1 0 |  | 0 0 |  | 2 0 |  | 1 0 |  | 1 0 |  | 1 0 |  | 0 0 |  |  |
| 5 | Плановый фонд рабочего времени (без учета внутрисменных потерь), дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Внутрисменные потери времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | по причине сокращенного дня несовершеннолетних | 2 1 | 2 0 |  | 2 1 |  | 2 1 |  | 2 0 |  | 2 1 |  | 2 0 |  | 2 1 |  | 2 1 |  | 2 1 |  |  |
| 6.2 | по причине сокращенного дня на вредных работах | 1 2 | 2 2 |  | 1 1 |  | 2 1 |  | 2 1 |  | 1 1 |  | 2 2 |  | 1 1 |  | 1 1 |  | 2 1 |  |  |
| 7 | Эффективный (плановый) фонд рабочего времени, дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

----------------

5-ти дневная рабочая неделя

непрерывный график

| Приложение 3 | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тарифная ставка рабочего, грн/час | 5 | 5,5 | 7 | 6,5 | 6 | 7 | 6,5 | 5,5 | 6 | 5 |
| Ночной и вечерний фонд рабочего времени, час | 2196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент премиальных выплат, % | 45 | 25 | 15 | 20 | 35 | 40 | 15 | 40 | 30 | 25 |