Варианты заданий контрольной работы

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

для слушателей и студентов заочной формы обучения

по специальности 210406.65 «Сети связи и системы коммутации»

Вариант 1

1. Основные понятия и определения метрологии.

2. Измерение активных сопротивлений. Измерение  электронным омметром

Вариант 2

1. Классификация измерений. Основные характеристики измерений

2. Мостовые измерители параметров элементов. Измерение параметров элементов на постоянном токе

Вариант 3

1. Классификация средств измерения.

2. Мостовые измерители параметров элементов. Измерение индуктивности, емкости, мостами переменного тока

Вариант 4

1. Основные методы измерений

2. Мостовые измерители параметров элементов. Измерение добротности и тангенса угла потерь мостами переменного тока.

Вариант 5

1. Международная система единиц

2. Резонансный метод измерения параметров элементов

Вариант 6

1. Погрешности измерений. Возникновение погрешностей

2. Принципы измерения амплитудно-частотных характеристик.

Вариант 7

1. Методы устранения погрешностей

2. Структурные схемы измерителей АЧХ.

Вариант 8

1. Электромеханические приборы. Классификация. Принцип действия

2. Измерение коэффициента шума приемников

Вариант 9

1. Аналоговые электронные вольтметры

2. Информационно-измерительные системы. Их назначение и особенности применения.

Вариант 10

1. Цифровые вольтметры

2. Измерительно-вычислительные комплексы. Их назначение и особенности применения.

Вариант 11

1. Методика измерения напряжения. Выбор прибора

2. Виртуальные информационно-измерительные системы. Их назначение и особенности применения.

Вариант 12

1. Особенности измерения импульсных и высокочастотных напряжений

2. Интеллектуальные измерительные системы. Их назначение и особенности применения

Вариант 13

1. Измерение силы тока. Прямое измерение силы тока.

2. Особенности линейных СВЧ-устройств.

Вариант 14

1. Измерение силы тока. Измерение силы тока косвенным методом с помощью электронных вольтметров.

2. Измерение параметров устройств СВЧ диапазона. Способ измерительной линии.

Вариант 15

1. Измерение мощности. Общие понятия.

2. Измерение параметров устройств СВЧ диапазона. Способ раздельного измерения падающей и отраженной волн.

Вариант 16

1. Измерение мощности. Измерение мощности в диапазонах низких и высоких частот.

2. Основные понятия стандартизации. Цели и принципы стандартизации.

Вариант 17

1. Измерительные генераторы гармонических колебаний. Измерительные LC-генераторы

2. Национальные стандарты.

Вариант 18

1. Принцип  кварцевой стабилизации частоты

- 2. Стандарты организаций.

Вариант 19

1. Измерительные генераторы гармонических колебаний. RС-генераторы

2. Цели  и задачи международной стандартизации.

Вариант 20

1. Характеристики генераторов. Характеристики генераторов звуковых частот.

2. Порядок применения международных стандартов. Общие нормы.

Вариант 21

1. Характеристики генераторов. Характеристики высокочастотных генераторов  и генераторов сверхвысоких частот

## 2. Международные организации по стандартизации.

Вариант 22

1. Генераторы сигналов специальной формы. Генераторы качающейся частоты

2.Основы сертификации. Объекты сертификации.

Вариант 23

1. Генераторы сигналов специальной формы. Генераторы шумовых и шумоподобных сигналов

2. Интерфейсы, применяемые в инфомационно-измерительных системах.

Вариант 24

1. Осциллографы. Назначение и классификация

## 2. Системы сертификации. Виды сертификатов.

Вариант 25

1. Устройство универсального осциллографа.

## 2. Обязательная и добровольная сертификация. Обязательная сертификация.

Вариант 26

1. Виды разверток в универсальном осциллографе.

2. Обязательная и добровольная сертификация Добровольная сертификация.

Вариант 27

1. Специальные типы осциллографов

## 2. Схемы сертификации в системе ГОСТ Р. Применение схем сертификации.

Вариант 28

1. Параллельный метод анализа спектра

- 2. Подтверждение соответствия при сертификации.

Вариант 29

1. Последовательный метод анализа спектра

- 2. Условия ввоза на территорию Российской Федерации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

Вариант 30

1. Измерение активных сопротивлений. Измерение методом амперметра и вольтметра

2. Цифровой метод анализа спектра

Вариант контрольной работы соответствует порядковому номеру по журналу классно-групповых занятий.